Согласовано:                                                                                                                                                                                          Утверждаю:

"___" ____________________                                                                                                                                                           "___" ____________________

Локальная смета

Ремонт крыши по адресу:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:дефектная ведомость объемов работ

Составлена в ценах на: 01.04.2010г.

.

Сметная стоимость: 980215.38 руб.

Нормативная трудоемкость: 2102.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 214927.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Кровли |
| 1 | ТЕРр 58-1-014-1 | Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами | 100 м2 покрытий | 8.18 | 2617,61 1647.91 | 98.67 35.28 | 21412.05 | 13479.90 | 807.12 288.59 | 148.46 2.78 | 1214.40 22.74 |
|  | 101-9350-009 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,55 мм (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | т | 4.2855 | (31908.21) |  | (136742.63) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 58-01-018-3 | Смена обрешетки с прозорами из: из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 | 2.4 | 3357,05 789.03 | 35.16 5.75 | 8056.91 | 1893.67 | 84.38 13.80 | 81.26 0.50 | 195.02 1.20 |
| 3 | ТЕРр 58-1-018-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.88 | 6841,06 1344.74 | 78.96 12.88 | 6020.13 | 1183.37 | 69.48 11.33 | 138.49 1.12 | 121.87 0.99 |
| 4 | ТЕРр 58-01-020-03 | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОБДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО: 1 М | 100 М | 0.15 | 962,10 732.71 | 9.55 3.15 | 144.32 | 109.91 | 1.43 0.47 | 70.25 0.25 | 10.54 0.04 |
|  | 101-9350-009 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,55 мм (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | т | 0.0486 | (31908.21) |  | (1550.74) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 58-01-021-01 | СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБАХ: В ОДИН КАНАЛ | 10 ШТ. | 0.8 | 187,69 185.63 | 2.06 0.34 | 150.15 | 148.50 | 1.65 0.27 | 18.60 0.03 | 14.88 0.02 |
|  | 101-9350-009 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,55 мм (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | т | 0.0447 | (31908.21) |  | (1426.30) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 58-01-021-02 | СМЕНА КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБАХ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ | 10 ШТ. | 2.4 | 52,59 51.90 | 0.69 0.12 | 126.22 | 124.56 | 1.66 0.29 | 5.20 0.01 | 12.48 0.02 |
|  | 101-9350-009 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,55 мм (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | т | 0.0397 | (31908.21) |  | (1266.76) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 58-01-004-1 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 0.7 | 143,40 142.08 | 1.32 0 | 100.38 | 99.46 | 0.92 0 | 14.80 0 | 10.36 0 |
| 8 | ТЕРр 58-1-005-3 | Смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.27 | 7184,22 1565.44 | 23.58 3.68 | 1939.74 | 422.67 | 6.37 0.99 | 150.09 0.32 | 40.52 0.09 |
| 9 | ТЕРр 58-1-005-1 | Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.38 | 5521,41 415.84 | 24.89 4.02 | 2098.14 | 158.02 | 9.46 1.53 | 39.87 0.35 | 15.15 0.13 |
| 10 | ТЕРр 58-01-002-03 | РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН: ПОЛУКРУГЛЫХ И ТРЕУГОЛЬНЫХ | 100 ОКОН | 0.06 | 1349,81 1343.86 | 5.95 0 | 80.99 | 80.63 | 0.36 0 | 138.40 0 | 8.30 0 |
| 11 | ТЕРр 58-1-005-5 | Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.28 | 4504,38 1670.99 | 45.71 7.24 | 1261.23 | 467.88 | 12.80 2.03 | 160.21 0.63 | 44.86 0.18 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 41390 | 18169 | 996 319 |  | 1688 25 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 41390 | 18169 | 996 319 |  | 1688 25 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 171479 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.217 |  |  | 5196 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 3011 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.945 |  |  | 65456 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 140986 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 383116 | 171479 | 5196 3011 |  | 1688 25 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 78 |  |  | 136102 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 519218 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 65 |  |  | 113418 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 632636 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 12653 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 645289 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Вытяжная вентиляция |
| 1 | ТЕР 20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой: до 20 кг к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1 воздухораспределитель | 17 | 35,56 16.56 | 4.51 0.15 | 604.52 | 281.52 | 76.67 2.55 | 1.33 0.01 | 22.61 0.17 |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | кг | 1.7 | (33.06) |  | (56.20) |  |  |  |  |
|  | 300-9066-002 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 250 мм (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | м2 | 13.345 | (242.47) |  | (3235.76) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1 зонт | 17 | 20,76 12.91 | 2.10 0.15 | 352.92 | 219.47 | 35.70 2.55 | 1.00 0.01 | 17.00 0.17 |
|  | 300-1224 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | кг | 0.425 | (33.06) |  | (14.05) |  |  |  |  |
|  | 300-0281 | Зонты вент. систем диам. шахты 450 мм (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | шт. | 17 | (684.48) |  | (11636.16) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 957 | 501 | 112 5 |  | 40 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1080 | 601 | 134 6 |  | 48 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 5672 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.765 |  |  | 639 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.571 |  |  | 884 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 14942 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 22138 | 5672 | 639 57 |  | 48 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 108.3 |  |  | 6205 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 28343 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 70.6 |  |  | 4045 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 32388 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 648 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 33036 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Устройство приточной вентиляции |
| 1 | ТЕР 10-01-003-01 прим. | Устройство выходов на кровлю с жалюзи к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1 выход | 2 | 432,40 79.52 | 25.21 3.75 | 864.78 | 159.04 | 50.42 7.50 | 6.63 0.22 | 13.26 0.44 |
|  | 201-9316-019 | Комплектующие: ручка простая (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (91.11) |  | (182.22) |  |  |  |  |
|  | 101-9411-045 | Петли оконные полушарнирные пн1-85 оцинкованные (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | шт. | 4 | (14.67) |  | (58.68) |  |  |  |  |
|  | 101-9350-009 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,55 мм (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | т | 0.0105 | (31908.21) |  | (335.04) |  |  |  |  |
|  | 203-0256 | Створки оконные для жилых зданий площадью 1.0-1.2 м2, ГОСТ 11214-86 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м2 | 2 | 140 |  | 280.00 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1 слуховое окно | 6 | 432,40 79.52 | 25.21 3.75 | 2594.34 | 477.12 | 151.26 22.50 | 6.63 0.22 | 39.78 1.32 |
|  | 203-9053-001 | Переплеты оконные для жилых зданий площадью до 0,5 м2 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург ) | м2 | 3 | (395.25) |  | (1185.75) |  |  |  |  |
|  | 201-9316-019 | Комплектующие: ручка простая (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | шт. | 6 | (91.11) |  | (546.66) |  |  |  |  |
|  | 101-9411-045 | Петли оконные полушарнирные пн1-85 оцинкованные (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | шт. | 12 | (14.67) |  | (176.04) |  |  |  |  |
|  | 101-9350-009 | Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,55 мм (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | т | 0.0157 | (31908.21) |  | (500.96) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3739 | 636 | 202 30 |  | 53 2 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 3948 | 795 | 252 38 |  | 66 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 7503 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.999 |  |  | 1260 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 359 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.636 |  |  | 7647 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 2985 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 19395 | 7503 | 1260 359 |  | 66 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 99.8 |  |  | 7846 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 27241 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 53.6 |  |  | 4214 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 31455 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 629 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 32084 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Исправление оголовков |
| 3 | ТЕРр 53-01-016-01 | РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ДЫМОХОДОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ | 1 М3 КЛАДКИ | 4 | 470,62 346.82 | 28.82 6.15 | 1882.48 | 1387.28 | 115.28 24.60 | 35.39 0.43 | 141.56 1.72 |
|  | 404-9001 | Кирпич (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | 1000 шт. | 1.608 | (8153.61) |  | (13111.00) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1882.48 | 1387.28 | 115.28 24.60 |  | 141.56 1.72 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 2258.12 | 1734.10 | 144.10 30.75 |  | 176.95 2.15 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 16366.44 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.673 |  |  | 673.38 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 290.22 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.683 |  |  | 1779.17 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 13111.00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 31929.99 | 16366.44 | 673.38 290.22 |  | 176.95 2.15 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 80.8 |  |  | 13458.58 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 45388.57 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 70 |  |  | 11659.66 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 57048.23 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 1140.96 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 58189.19 |  |  |  |  |
| Раздел 6 Штукатурные работы |
| 1 | ТЕРр 61-01-031-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.08 | 2280,73 1494.02 | 1.53 0 | 182.45 | 119.52 | 0.12 0 | 131.40 0 | 10.51 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 182 | 120 | 0 0 |  | 11 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 212 | 150 | 0 0 |  | 14 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 1416 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.082 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.972 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1665 | 1416 | 0 0 |  | 14 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 74.3 |  |  | 1052 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 2717 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 50 |  |  | 708 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 3425 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 68 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 3493 |  |  |  |  |
| Раздел 7 Смена канализационного патрубка,флюгарок |
| 1 | ТЕРр 65-05-038-2 | Смена частей канализационного стояка: флюгарки | 1 шт. | 8 | 76,80 14.02 | 0 0 | 614.40 | 112.16 | 0 0 | 1.38 0 | 11.04 0 |
| 2 | ТЕРр 65-05-038-01 | СМЕНА ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА: ПАТРУБКА | 1 ШТ. | 8 | 43,12 32.00 | 0 0 | 344.96 | 256.00 | 0 0 | 3.15 0 | 25.20 0 |
|  | 530-9055-003 | Трубы кан. пвх рк 110х2,2 мм (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | м | 12.24 | (63.39) |  | (775.89) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 959 | 368 | 0 0 |  | 36 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1051 | 460 | 0 0 |  | 45 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 4341 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.765 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.731 |  |  | 1614 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 776 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6731 | 4341 | 0 0 |  | 45 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 96.8 |  |  | 4202 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 10933 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 2605 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 13538 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 271 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 13809 |  |  |  |  |
| Раздел 8 Ограждения |
| 1 | ТЕР 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м ограждения | 0.7 | 192,56 83.08 | 72.59 7.74 | 134.80 | 58.16 | 50.81 5.42 | 6.67 0.43 | 4.67 0.30 |
|  | 201-9296 | Перила (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург ) | т | 0.21 | (51927.96) |  | (10904.87) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 135 | 58 | 51 5 |  | 5 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 162 | 72 | 64 6 |  | 6 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 680 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.217 |  |  | 334 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 57 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.945 |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 10905 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 11996 | 680 | 334 57 |  | 6 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 101.5 |  |  | 748 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 12744 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 55.2 |  |  | 407 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 13151 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 263 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 13414 |  |  |  |  |
| Раздел 9 Окраска парапетного ограждения |
| 1 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 100 м2 | 0.28 [0.7*0.8*0.5] | 682,42 61.85 | 6.74 0.41 | 191.09 | 17.32 | 1.89 0.11 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 191 | 17 | 2 0 |  | 0 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 196 | 21 | 2 0 |  | 0 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 198 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 5.217 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.945 |  |  | 507 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 716 | 198 | 10 0 |  | 0 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 76.1 |  |  | 151 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 867 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 59.5 |  |  | 118 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 985 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1005 |  |  |  |  |
| Раздел 10 Деревянные конструкции |
| 1 | ТЕР 10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 | 1000 м2 | 0.818 | 4429,24 447.30 | 107.24 15.74 | 3623.11 | 365.89 | 87.72 12.88 | 31.61 0.79 | 25.86 0.65 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3623 | 366 | 88 13 |  | 26 1 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 3736 | 458 | 110 16 |  | 32 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 4323 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.999 |  |  | 550 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 151 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.636 |  |  | 8356 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 13227 | 4323 | 550 151 |  | 32 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 99.8 |  |  | 4465 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 17692 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 53.6 |  |  | 2398 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 20090 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 402 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 20492 |  |  |  |  |
| Раздел 11 Антисептирование |
| 1 | ТЕРр 69-01-010-1 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 | 8.18 | 106,80 26.18 | 1.37 0.23 | 873.62 | 214.15 | 11.21 1.88 | 2.51 0.02 | 20.53 0.16 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 874 | 214 | 11 2 |  | 21 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 930 | 268 | 14 2 |  | 26 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 9.438 |  |  | 2529 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 4.999 |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.438 |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.636 |  |  | 1708 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 4307 | 2529 | 70 19 |  | 26 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 73.3 |  |  | 1868 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 6175 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 50 |  |  | 1274 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 7449 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 149 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 7598 |  |  |  |  |
| Раздел 13 Вывоз мусора |
| 1 | Инд СССЦ 04.2010г. | Погрузка мусора вручную | т. | 8.78 | 47,89 47.89 | 0 0 | 420.47 | 420.47 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | Инд. СССЦ 04.2010г. | Вывоз мусора на расстояние 35км. | т | 8.78 | 133,22 0 | 133.22 0 | 1169.67 | 0 | 1169.67 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1590 | 420 | 1170 0 |  | 0 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1170 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1590 | 420 | 1170 0 |  | 0 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % | 94 |  |  | 395 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % | 60 |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 2237 |  |  |  |  |
|  |  | Резерв средств на непредвиденные расходы % | % | 2 |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 2282 |  |  |  |  |

|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам: | руб. |  |  |  | 830691 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | руб. |  |  |  | 830691.00 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 149524.38 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 980215.38 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/