ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СНиП 3.04.01-87

Срок введения в действие

1 июля 1988 года

Разработаны ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Н.Н. Завражин - руководитель темы, В.А. Анзигитов) при участии ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (канд. техн. наук И.П. Ким), ЦНИИЭПжилища Госкомархитектуры (канд. техн. наук Д.К. Баулин), НИИМосстрой Мосгорисполкома (д-р техн. наук проф. Е.Д. Белоусов, канд. техн. наук Г.С. Агаджанов), СКТБ Главтоннельметростроя Минтрасстроя СССР (кандидаты техн. наук В.В. Крылова, В.Г. Голубова), Управления Союзметроспецстрой Минтрансстроя СССР (А.П. Левина, П.Ф. Литвина), НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук проф. Ф.М. Иванова).

Внесены ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

Подготовлены к утверждению Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (Д.И. Прокофьев).

С введением в действие СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" утрачивает силу СНиП III-20-74*, СНиП III-21-73*, СНиП III-В.14-72; ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной техники" и информационном указателе "Государственные стандарты" Госстандарта России.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие строительные нормы и правила распространяются на производство и приемку работ по устройству изоляционных, отделочных, защитных покрытий и полов зданий и сооружений, за исключением работ, обусловленных особыми условиями эксплуатации зданий и сооружений.

1.2. Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта - согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

1.3. Работы по производству теплоизоляционных работ могут начинаться только после оформления акта (разрешения), подписанного заказчиком, представителями монтажной организации и организации, выполняющей теплоизоляционные работы.

1.4. Устройство каждого элемента изоляции (кровли), пола, защитного и отделочного покрытий следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

1.5. При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается назначать способы производства работ и организационно-технологические решения, а также устанавливать методы, объемы и виды регистрации контроля качества работ, отличающиеся от предусмотренных настоящими правилами.

2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ И КРОВЛИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять от 60 до минус 30 °С окружающей среды (производство работ с применением горячих мастик - при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 °С, с применением составов на водной основе без противоморозных добавок не ниже - 5 °С).

2.2. В основаниях под кровлю и изоляцию в соответствии с проектом необходимо выполнить следующие работы:

заделать швы между сборными плитами;

устроить температурно-усадочные швы;

смонтировать закладные элементы;

оштукатурить участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного или эмульсионно-мастичного ковра кровли и изоляции.

2.3. Изоляционные составы и материалы должны наноситься сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и наплывов. Каждый слой необходимо устраивать по отвердевшей поверхности предыдущего с разравниванием нанесенных составов, за исключением окрасочных. При подготовке и приготовлении изоляционных составов следует соблюдать требования табл. 1.

Таблица 1

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения  │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Битум и деготь (пек) необходимо │              │Измерительный,

применять очищенными от примесей│              │периодический,

и обезвоженными. Нагрев не      │              │не менее 4 раз в

должен превышать, °С:           │              │смену, журнал работ

битума - 180                   │    +/- 5%    │

дегтя (пека) - 140             │    +/- 7%    │

Наполнители (заполнители) должны│      -       │     То же

быть просеянными через сито с   │              │

размерами ячеек, мм:            │              │

для песка - 1,5                │              │

"   пылевидных - 2             │              │

"   волокнистых - 4            │              │

Допустимая влажность наполните- │              │Измерительный,

лей (заполнителей):             │              │периодический,

для песка                      │    До 2%     │не менее 4 раз в

"   составов с уплотняющими    │    "  5%     │смену, журнал работ

добавками                      │              │

"   других составов            │    "  3%     │

Температура эмульсий и их       │              │То же, не менее

составляющих, °С:               │              │5 - 6 раз в смену,

битума - 110                   │   +10 °С     │журнал работ

раствора эмульгатора - 90      │    +7 °С     │

латекса (при введении в        │ Минус 10 °С  │

эмульсию) - 70                 │              │

Равномерность распределения     │    +/- 2%    │     То же

битума в битумоперлите и        │              │

битумокерамзите - 90%           │              │

Коэффициент уплотнения          │      -       │     "

битумоперлита и битумокерамзита │              │

под давлением 0,67 - 0,7 МПа -  │              │

не менее 1,6                    │              │

Температура при нанесении       │              │     "

мастик, °С:                     │              │

горячих битумных - 160         │   +20 °С     │

"       дегтевых - 130         │   +10 °С     │

холодных (в зимнее время) - 65 │    +5 °С     │

Устройство изоляций, дисперсно- │              │Измерительный,

армированных стекловолокном     │              │периодический, не

(фибрами стекловолокна):        │              │менее 16 измерений

размеры фибр - 20 мм           │   +20 мм     │в смену (через

соотношение по массе           │  До 80:20    │каждые 0,5 ч

глиноземистого цемента к       │              │работы), журнал

портландцементу - 90:10        │              │работ

содержание в портландцементе   │              │

марки не ниже 400, алюмината   │              │

трехкальциевого по массе - не  │              │

более 8%. Стекложгут не        │              │

должен иметь парафиновый       │              │

замасливатель                  │              │

Тяжелые бетоны для устройства   │      -       │Измерительный,

крыш без изоляционного покрытия │              │периодический,

(кровли) должны содержать:      │              │не менее 4 раз в

пластифицирующие и воздухово-  │              │смену, журнал

влекающие добавки, заполнители │              │работ

из фракционированного песка и  │              │

крупнофракционированного щебня;│              │

портландцемент - гидрофобный,  │              │

содержащий не более 6%         │              │

кальциевого алюмината;         │              │

щебень изверженных пород или   │              │

гравий с временным сопротивле- │              │

нием не менее 100 МПа в водо-  │              │

насыщенном состоянии; грануло- │              │

метрический состав щебня, мм:  │              │

5 - 10                       │   25 - 50%   │

10 - 20                       │   75 - 50%   │

песок защитного слоя модуля    │              │

крупности  - 2,1 - 3,15        │              │

Гравий и другие морозостойкие   │      -       │     То же

минеральные материалы должны    │              │

быть отсортированы и промыты    │              │

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ И НИЖЕЛЕЖАЩИХ

ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОЛЯЦИИ

2.4. Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных и изоляционных составов, включая приклеивающие клеи и мастики.

2.5. Выравнивающие стяжки (из цементно-песчаных, гипсовых, гипсопесчаных растворов и асфальтобетонных смесей) следует устраивать захватками шириной 2 - 3 м по направляющим с разравниванием и уплотнением поверхности.

2.6. Огрунтовка поверхности перед нанесением приклеивающих и изоляционных составов должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Огрунтовку стяжек, выполненных из цементно-песчаных растворов, следует выполнять не позднее чем через 4 ч после их укладки, применяя грунтовки на медленно испаряющихся растворителях (за исключением стяжек с уклоном поверхности более 5%, когда огрунтовку следует выполнять после их твердения). При подготовке поверхности основания необходимо соблюдать требования табл. 2.

Таблица 2

────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────

Технические требования      │  Предельные │ Контроль (метод,

│  отклонения │    объем, вид

│             │   регистрации)

────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────

Допускаемые отклонения поверх-  │      -      │Измерительный,

ности основания при рулонной и  │             │технический осмотр,

безрулонной эмульсионной и      │             │не менее 5 измере-

мастичной изоляции и кровле:    │             │ний на каждые

вдоль уклона и на горизонталь- │   +/- 5 мм  │70 - 100 м2 поверх-

ной поверхности                │             │ности или на участ-

поперек уклона и на вертикаль- │   +/- 10 мм │ке меньшей площади

ной поверхности                │             │в местах, определя-

из штучных материалов:         │             │емых визуальным

вдоль и поперек уклона        │   +/- 10 мм │осмотром

Отклонения плоскости элемента   │     0,2%    │То же

от заданного уклона (по всей    │             │

площади)                        │             │

Толщина элемента конструкции (от│     10%     │"

проектной)                      │             │

Число неровностей (плавного     │  Не более 2 │"

очертания протяженностью не     │             │

более 150 мм) на площади        │             │

поверхности 4 м2                │             │

Толщина грунтовки, мм:          │             │

для кровель из наплавляемых    │      5%     │"

материалов - 0,7               │             │

при огрунтовке отвердевшей     │      5%     │

стяжки - 0,3                   │             │

при огрунтовке стяжек в        │     10%     │

течение 4 ч после нанесения    │             │

раствора - 0,6                 │             │

────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────

Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

2.7. Влажность основания перед нанесением грунтовки не должна превышать величин, указанных в табл. 3. По влажным основаниям допускается наносить только грунтовки или изоляционные составы на водной основе, если влага, выступающая на поверхности основания, не нарушает целостности пленки покрытия.

Таблица 3

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения  │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Допускаемая влажность оснований │              │Измерительный,

при нанесении всех составов,    │              │технический

кроме составов на водной основе,│              │осмотр, не менее 5

не должна превышать:            │              │измерений равно-

бетонных                       │      4%      │мерно на каждые

цементно-песчаных, гипсовых    │      5%      │50 - 70 м2

и гипсопесчаных                │              │основания,

любых оснований при нанесении  │ До появления │регистрационный

составов на водной основе      │поверхностно- │

│ капельной    │

│    влаги     │

Температура при нанесении       │              │Измерительный,

горячих мастик, °С:             │              │периодический,

битумных - 160                 │   +20 °С     │не менее 4 раз

дегтевых - 130                 │   +10 °С     │в смену, журнал

│              │работ

Толщина слоя мастик при         │              │Измерительный,

наклейке рулонного ковра, мм:   │              │технический

горячих битумных - 2,0         │   +/- 10%    │осмотр, не менее

промежуточных слоев - 1,5      │   +/- 10%    │5 измерений на

холодных битумных - 0,8        │   +/- 10%    │каждые 70 - 100 м2

│              │в местах, опреде-

│              │ляемых визуальным

│              │осмотром, журнал

│              │работ

Толщина одного слоя изоляции,   │       -      │Измерительный,

мм:                             │              │технический

холодных асфальтовых мастик - 7│              │осмотр, не менее 5

цементных растворов - 10       │              │измерений на

эмульсий - 3                   │              │каждые 70 - 100 м2

полимерных составов (типа      │              │в местах, опреде-

"Кровлелит" и "Вента") - 1     │              │ляемых визуальным

│              │осмотром, журнал

│              │работ

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

2.8. Металлические поверхности трубопроводов, оборудования и крепежные элементы, подлежащие изоляции, должны быть очищены от ржавчины, а подлежащие антикоррозионной защите - обработаны в соответствии с проектом.

2.9. Изоляцию смонтированных оборудования и трубопроводов следует производить после их постоянного закрепления в проектном положении. Теплоизоляцию оборудования и трубопроводов в местах, труднодоступных для изоляции, необходимо выполнять полностью до монтажа, включая устройство покровных оболочек.

Изоляцию трубопроводов, располагаемых в непроходных каналах и лотках, необходимо выполнять до их установки в каналы.

2.10. Оборудование и трубопроводы, заполненные веществами, должны быть освобождены от них до начала производства изоляционных работ.

2.11. Рулонные изоляционные материалы при производстве работ в отрицательных температурах необходимо в течение 20 ч отогреть до температуры не менее 15 °С, перемотать и доставить к месту укладки в утепленной таре.

2.12. При устройстве изоляции крыш из крупноразмерных комплексных панелей с нанесенным в заводских условиях кровельным ковром заделка стыков панелей крыши и их оклейка должны производиться после проверки изоляции смонтированных панелей.

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ И КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.13. Кровельный и гидроизоляционный ковры из рулонных материалов с заранее наплавляемым в заводских условиях мастичным слоем необходимо наклеивать на предварительно огрунтованное основание методом расплавления или разжижения (пластификации) мастичного слоя материала без применения приклеивающих мастик. Прочность приклейки должна составлять не менее 0,5 МПа.

Разжижение мастичного слоя должно производиться при температуре воздуха не ниже 5 °С с одновременной укладкой рулонного ковра или до его укладки (в зависимости от температуры окружающей среды).

Расплавление мастичного слоя должно производиться одновременно с раскладкой полотнищ (температура расплавленной мастики - 140 - 160 °С). Каждый уложенный слой кровли необходимо прикатать катком до устройства последующего.

2.14. Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке.

Мастика должна в соответствии с проектом наноситься равномерным сплошным, без пропусков или полосовым слоем. При точечной приклейке полотнищ к основанию мастику следует наносить после раскатки полотнищ в местах расположения отверстий.

2.15. При устройстве рулонной изоляции или кровли с применением клеящих составов горячие мастики должны наноситься на огрунтованное основание непосредственно перед наклейкой полотнищ. Холодные мастики (клеи) следует наносить на основание или полотнище заблаговременно. Между нанесением приклеивающих составов и приклейкой полотнищ необходимо соблюдать технологические перерывы, обеспечивающие прочное сцепление приклеивающих составов с основанием.

Каждый слой следует укладывать после отвердения мастик и достижения прочного сцепления с основанием предыдущего слоя.

2.16. Полотнища рулонных материалов при устройстве кровель должны наклеиваться:

в направлении от пониженных участков к повышенным с расположением полотнищ по длине перпендикулярно стоку воды при уклонах крыш до 15%;

в направлении стока - при уклонах крыш более 15%.

Перекрестная наклейка полотнищ изоляции и кровли не допускается. Вид наклейки рулонного ковра (сплошная, полосовая или точечная) должен соответствовать проекту.

2.17. При наклейке полотнища изоляции и кровли должны укладываться внахлестку на 100 мм (70 мм по ширине полотнищ нижних слоев кровли крыш с уклоном более 1,5%).

2.18. Стеклоткань при устройстве изоляции или кровли необходимо расстилать, укладывая без образования волн, сразу после нанесения горячей мастики и покрывать мастикой толщиной не менее 2 мм.

Последующие слои должны укладываться аналогично после остывания мастики нижнего слоя.

2.19. Температурно-усадочные швы в стяжках и стыки между плитами покрытий необходимо перекрывать полосами рулонного материала шириной до 150 мм и приклеивать с одной стороны шва (стыка).

2.20. В местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, трубопроводам и т.д.) кровельный ковер должен быть поднят до верха бортика стяжки, приклеен на мастике с прошпатлевкой верхних горизонтальных швов. Приклейку дополнительных слоев кровли следует выполнять после устройства верхнего слоя кровли сразу после нанесения приклеивающей мастики сплошным слоем.

2.21. При наклейке полотнищ кровельного ковра вдоль ската крыши верхняя часть полотнища нижнего слоя должна перекрывать противоположный скат не менее чем на 1000 мм. Мастику следует наносить непосредственно под раскатываемый рулон тремя полосами шириной по 80 - 100 мм. Последующие слои необходимо наклеивать на сплошном слое мастики.

При наклейке полотнищ поперек ската крыши верхняя часть полотнища каждого слоя, укладываемого на коньке, должна перекрывать противоположный скат крыши на 250 мм и приклеиваться на сплошном слое мастики.

2.22. При устройстве защитного гравийного покрытия на кровельный ковер необходимо наносить горячую мастику сплошным слоем толщиной 2 - 3 мм и шириной 2 м, рассыпав сразу по ней сплошной слой гравия, очищенного от пыли, толщиной 5 - 10 мм. Число слоев и общая толщина защитного покрытия должны соответствовать проектным.

2.23. При устройстве рулонной изоляции и кровли необходимо соблюдать требования табл. 3.

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ И КРОВЕЛЬ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ

И ЭМУЛЬСИОННО-БИТУМНЫХ СОСТАВОВ

2.24. При устройстве изоляции и кровель из эмульсионно-мастичных составов каждый слой изоляционного ковра должен наноситься сплошным, без разрывов, равномерной толщины после отвердения грунтовки или нижнего слоя.

2.25. При устройстве изоляции и кровли из полимерных составов типа "Кровлелит" и "Вента" их необходимо наносить агрегатами высокого давления, обеспечивающими плотность, равномерную толщину покрытия и прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,5 МПа. При применении холодных асфальтовых эмульсионных мастик подача и нанесение составов должны осуществляться агрегатами с винтовыми насосами (механического действия), обеспечивающими прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,4 МПа.

2.26. При устройстве изоляции и кровли из эмульсионно-мастичных составов, армированных фибрами стекловолокна, их нанесение должно выполняться агрегатами, обеспечивающими получение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотность изоляционного покрытия.

2.27. При устройстве изоляции и кровли из полимерных и эмульсионно- мастичных составов должны быть соблюдены требования табл. 3. Примыкания кровель должны устраиваться аналогично устройству рулонных кровель.

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ, ГОРЯЧИХ

АСФАЛЬТОВЫХ СМЕСЕЙ, БИТУМОПЕРЛИТА И БИТУМОКЕРАМЗИТА

2.28. Битумоперлит, битумокерамзит, цементные растворы, горячие асфальтовые смеси при уклоне поверхности до 25% необходимо укладывать по маячным рейкам полосами шириной 2 - 6 м слоями равномерной толщины (не более 75 мм) с уплотнением и заглаживанием поверхности слоя.

Каждый слой необходимо укладывать после отвердения предыдущего.

2.29. При устройстве цементной гидроизоляции из растворов с применением водонепроницаемых расширяющихся цементов (ВРЦ), водонепроницаемых безусадочных цементов (ВБЦ) или портландцемента с уплотняющими добавками составы следует наносить на смоченную водой поверхность основания.

Каждый последующий слой должен наноситься не позднее чем через 30 мин (при применении составов ВРЦ и ВБЦ) или не более чем через сутки (при применении составов на портландцементе с уплотняющими добавками) после отвердения предыдущего слоя.

Цементная гидроизоляция в течение двух суток после нанесения (1 ч при применении ВБЦ и ВРЦ) должна предохраняться от механических воздействий.

2.30. Увлажнение цементной гидроизоляции во время твердения должно осуществляться распыленной струей воды без напора при применении составов:

ВРЦ и ВБЦ - через 1 ч после нанесения и через каждые 3 ч в течение суток;

на портландцементе с уплотняющими добавками - через 8 - 12 ч после нанесения, а затем 2 - 3 раза в сутки в течение 14 дней.

2.31. При устройстве изоляции из битумоперлита, битумокерамзита, гидроизоляции из цементных растворов и горячих асфальтовых смесей, мастик и битумов необходимо соблюдать требования табл. 4.

Таблица 4

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения  │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Допускаемые отклонения поверх-  │              │Измерительный, не

ности (при проверке двухметровой│              │менее 5 измерений

рейкой):                        │              │на каждые 50 -

по горизонтали                 │  +/- 5 мм    │100 м2 поверхности

по вертикали                   │-5 ... +10 мм │или на участке

│              │меньшей площади в

│              │местах, определя-

│              │емых визуальным

│              │осмотром

плоскости элемента от заданного│    Не более  │

уклона - 0,2%                  │     150 мм   │

толщины элемента покрытия -    │    Не более  │

-5 ... +10%                    │     3,0 мм   │

Подвижность составов (смесей)   │              │Измерительный, не

без пластификаторов, см:        │              │менее 3 измерений

при нанесении вручную - 10     │    +2 см     │на каждые 70 -

при нанесении установками с    │    +4 см     │100 м2 поверхности

поршневыми или винтовыми       │              │покрытия

насосами - 5                   │              │

при применении пластификато-   │    +2 см     │

ров - 10                       │              │

Температура горячих асфальтовых │       -      │Измерительный,

смесей, битумоперлита и         │              │периодический, не

битумокерамзита при нанесении - │              │менее 8 раз в

не менее 120 °С                 │              │смену, журнал

│              │работ

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

МЯГКИХ, ЖЕСТКИХ И ПОЛУЖЕСТКИХ ВОЛОКНИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ

И УСТРОЙСТВО ПОКРОВНЫХ ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ

ЖЕСТКИХ МАТЕРИАЛОВ

2.32. При устройстве покровных оболочек из плоских или волнистых асбестоцементных листов их установка и крепление должны соответствовать проекту.

При производстве работ по устройству покровных оболочек теплоизоляции из жестких и гибких (неметаллических) материалов необходимо обеспечить плотное прилегание оболочек к теплоизоляции с надежным креплением при помощи крепежных изделий и тщательное уплотнение стыков гибких оболочек с их приклейкой в соответствии с проектом.

На трубопроводах диаметром до 200 мм стеклоткань должна быть уложена спирально, на трубопроводах диаметром более 200 мм - отдельными полотнищами в соответствии с требованиями проекта.

2.33. Монтаж теплоизоляционных конструкций и покровных оболочек необходимо начинать от разгрузочных устройств, фланцевых соединений, криволинейных участков (отводов) и фасонных частей (тройников, крестовин) и проводить в направлении, противоположном уклону, а на вертикальных поверхностях - снизу вверх.

2.34. При устройстве теплоизоляции из жестких изделий, укладываемых насухо, должен быть обеспечен зазор не более 2 мм между изделиями и изолируемой поверхностью.

При наклейке жестких изделий температура мастик должна удовлетворять требованиям табл. 3.

Крепление изделий к основанию должно соответствовать проекту.

2.35. При устройстве теплоизоляции трубопроводов с применением мягких и полужестких волокнистых изделий необходимо обеспечивать:

уплотнение теплоизоляционных материалов по проекту с коэффициентом уплотнения для мягких волокнистых изделий не более 1,5, для полужестких - 1,2;

плотное прилегание изделий к изолируемой поверхности и между собой; при изоляции в несколько слоев - перекрытие продольных и поперечных швов;

плотную спиральную укладку изоляции шнурами и жгутами с минимальным отклонением относительно плоскости, перпендикулярной оси трубопровода, и навивку в многослойных конструкциях каждого последующего слоя в направлении, обратном виткам предыдущего слоя;

установку на горизонтальных трубопроводах и аппаратах креплений для предотвращения провисания теплоизоляции.

УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

2.36. Утеплители при устройстве теплоизоляции из плит должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое.

При устройстве теплоизоляции в несколько слоев швы плит необходимо устраивать вразбежку.

2.37. Теплоизоляционные сыпучие материалы перед укладкой должны быть рассортированы по фракциям. Теплоизоляцию необходимо устраивать по маячным рейкам полосами шириной 3 - 4 м с укладкой сыпучего утеплителя более мелких фракций в нижнем слое.

Слои должны укладываться толщиной не более 60 мм и уплотняться после укладки.

2.38. При устройстве теплоизоляции из плитных и сыпучих материалов должны быть соблюдены требования табл. 5 и 6.

Таблица 5

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения  │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Допускаемая влажность оснований │              │Измерительный, не

не должна превышать:            │              │менее 5 измерений

из сборных                     │      4%      │на каждые 50 -

"  монолитных                  │      5%      │70 м2 поверхности

│              │покрытия, журнал

│              │работ

Теплоизоляция из штучных        │      -       │То же

материалов                      │              │

толщина слоя прослойки не      │              │

должна превышать, мм:          │              │

из клеев и холодных мастик -  │              │

0,8                           │              │

из горячих мастик - 1,5       │              │

ширина швов между плитами,     │              │

блоками, изделиями, мм:        │              │

при наклейке - не более 5     │              │

(для жестких изделий - 3)     │              │

при укладке насухо - не       │              │

более 2                       │              │

Монолитная и плитная теплоизоля-│              │"

ция:                            │              │

толщина покрытия изоляции (от  │ -5 ... +10%, │

проектной)                     │  но не более │

│     20 мм    │

Отклонения плоскости изоляции:  │              │Измерительный, на

от заданного уклона            │     0,2%     │каждые 50 - 100 м2

по горизонтали                 │    +/- 5 мм  │поверхности

"  вертикали                   │    +/- 10 мм │покрытия

Величина уступов между плитками │      -       │То же

и листами кровель не должна     │              │

превышать 5 мм                  │              │

Величина нахлестки плит и       │      -       │"

листов должна соответствовать   │              │

проектной - 5%                  │              │

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

Таблица 6

───────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────

Технические требования   │ Предельные  │ Контроль (метод, объем,

│отклонения, %│    вид регистрации)

│             │

───────────────────────────┼─────────────┼────────────────────────

Отклонения толщины изоляции│     10      │Измерительный, не менее

от проектной               │             │3 измерений на каждые

│             │70 - 100 м2 поверхности

│             │покрытия после сплошного

│             │визуального осмотра,

│             │журнал работ

Отклонения коэффициента    │      5      │То же, не менее 5

уплотнения от проектного   │             │измерений на каждые

│             │100 - 150 м2 поверхности

│             │покрытия

───────────────────────────┴─────────────┴────────────────────────

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.39. При устройстве деревянных оснований (обрешетки) под кровли из штучных материалов необходимо соблюдать следующие требования:

стыки обрешетки следует располагать вразбежку;

расстояния между элементами обрешетки должны соответствовать проектным;

в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов, а также под кровли из мелкоштучных элементов основания необходимо устраивать из досок (сплошными).

2.40. Штучные кровельные материалы следует укладывать на обрешетку рядами от карниза к коньку по предварительной разметке. Каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий.

2.41. Асбестоцементные листы волнистые обыкновенного профиля и средневолнистые необходимо укладывать со смещением на одну волну по отношению к листам предыдущего ряда или без смещения. Листы усиленного и унифицированного профилей необходимо укладывать по отношению к листам предыдущего ряда без смещения.

При укладке листов без смещения на волну в местах стыка четырех листов следует производить обрезку углов двух средних листов с зазором между стыкуемыми углами листов ВО 3 - 4 мм и листов СВ, УВ и ВУ - 8 - 10 мм.

2.42. Асбестоцементные листы ВО и СВ следует крепить к обрешетке шиферными гвоздями с оцинкованной шляпкой, листы УВ и ВУ - винтами со специальными захватками, плоские листы - двумя гвоздями и противоветровой кнопкой, крайние листы и коньковые детали - дополнительно двумя противоветровыми скобами.

2.43. При устройстве кровель из штучных материалов должны быть соблюдены требования табл. 4.

ИЗОЛЯЦИЯ И ДЕТАЛИ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ

2.44. Металлическая гидроизоляция должна устраиваться со сваркой листов в соответствии с проектом. После сварки заполнение полостей за изоляцией следует инъецировать составом под давлением 0,2 - 0,3 МПа.

2.45. При устройстве металлических кровель, деталей и примыканий из металлических листов любых видов кровель соединение картин, располагаемых вдоль стока воды, необходимо осуществлять лежачими фальцами, кроме ребер, скатов и коньков, где картины должны соединяться стоячими фальцами. При уклонах крыш менее 30° лежачий фальц должен выполняться двойным и промазываться суриковой замазкой. Величину отгиба картин для устройства лежачих фальцев следует принимать 15 мм; стоячих фальцев - 20 мм для одной и 35 мм для другой, смежной с ним картины.

Крепление картин к основанию необходимо осуществлять кляммерами, пропущенными между фальцами листов, и Т-образными костылями.

ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ (КРОВЕЛЬНЫМ)

ПОКРЫТИЯМ И ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ

2.46. Требования, предъявляемые к готовым изоляционным (кровельным) покрытиям и конструкциям, приведены в табл. 7.

Таблица 7

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения  │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Полный отвод воды по всей       │      -       │Технический

поверхности кровель должен      │              │осмотр, акт

осуществляться по наружным и    │              │приемки

внутренним водостокам без застоя│              │

воды                            │              │

Прочность сцепления с основанием│       -      │Измерительный,

и между собой кровельного и     │              │5 измерений на

гидроизоляционного ковра из     │              │120 - 150 м2

рулонных материалов по сплошной │              │поверхности

мастичной клеящей прослойке     │              │покрытия (при

эмульсионных составов с         │              │простукивании не

основанием - не менее 0,5 МПа   │              │должен изменяться

│              │характер звука);

│              │при разрыве

│              │приклеенных

│              │материалов не

│              │должны наблюдаться

│              │отслоения по

│              │мастике (разрыв

│              │должен происходить

│              │внутри рулонного

│              │полотнища), акт

│              │приемки

Теплостойкость и составы мастик │       -      │Технический

для приклейки рулонных и плитных│              │осмотр, акт

материалов, а также прочность и │              │приемки

составы растворов клеящей       │              │

прослойки должны соответствовать│              │

проектным. Отступления от       │              │

проекта - 5%.                   │              │

Расположение полотнищ и метал-  │ Отступления  │То же

лических картин (в зависимости  │ от проекта не│

от уклона покрытия), их         │ допускаются  │

соединение и защита в рядовом   │              │

покрытии, в местах примыканий   │              │

и сопряжений в разных плоскостях│              │

должно соответствовать проекту  │              │

Пузыри, вздутия, воздушные      │     То же    │       -

мешки, разрывы, вмятины,        │              │

проколы, губчатое строение,     │              │

потек и наплывы на поверхности  │              │

покрытия кровель и изоляции не  │              │

допускаются                     │              │

Увеличение влажности оснований, │   Не более   │Измерительный,

промежуточных элементов,        │      0,5%    │5 измерений на

покрытия и всей конструкции по  │              │площади 50 - 70 м2

сравнению со стандартом         │              │поверхности покры-

│              │тия или на

│              │отдельных участках

│              │меньшей площади в

│              │местах, выявленных

│              │визуальным

│              │осмотром, акт

│              │приемки

При приемке готовых изоляции и  │ Отступления  │Технический

кровли необходимо проверять:    │от проекта не │осмотр, акт

соответствие числа усилительных │ допускаются  │приемки

(дополнительных) слоев в        │              │

сопряжениях (примыканиях)       │              │

проекту;                        │              │

для гидроизоляции:             │              │

качество заполнения стыков и  │              │

отверстий в сооружениях из    │              │

сборных элементов уплотняющими│              │

материалами;                  │              │

качество зачеканки;           │              │

правильность гидроизоляции    │              │

болтовых отверстий, а также   │              │

отверстий для нагнетания      │              │

растворов за отделку сооруже- │              │

ний;                          │              │

отсутствие неплотностей и     │              │

прерывности линий швов в      │              │

металлической гидроизоляции;  │              │

для кровель из рулонных матери-│              │

алов, эмульсионных, мастичных  │              │

составов:                      │              │

чаши водоприемной воронки     │              │

внутренних водостоков не      │              │

должны выступать над поверх-  │              │

ностью основания;             │              │

углы конструкций примыканий   │              │

(стяжек и бетона) должны      │              │

быть сглажены и ровными, не   │              │

иметь острых углов;           │              │

для кровель из штучных         │              │

материалов и деталей кровель   │              │

из металлических листов:       │              │

отсутствие видимых просветов  │              │

в покрытии при осмотре кровли │              │

из чердачных помещений;       │              │

отсутствие отколов и трещин   │              │

(в асбестоцементных и герме-  │              │

тичных плоских и волнистых    │              │

листах);                      │              │

прочное соединение звеньев    │              │

водосточных труб между        │              │

собой;                        │              │

наличие промазки двойных      │              │

лежащих фальцев в             │              │

соединениях металлических     │              │

картин на покрытии с уклоном  │              │

менее 30°;                    │              │

для теплоизоляции:             │              │

непрерывность слоев,          │              │

качество обделки мест         │              │

пропуска креплений            │              │

трубопроводов, оборудования,  │              │

деталей конструкций и т.д.    │              │

через теплоизоляцию;          │              │

отсутствие механических пов-  │              │

реждений, провисания слоев и  │              │

неплотностей прилегания к     │              │

основанию                     │              │

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОТ КОРРОЗИИ (АНТИКОРРОЗИОННЫЕ РАБОТЫ)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ, а для обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию.

3.2. Работы по нанесению защитных покрытий следует выполнять при температуре окружающего воздуха и защищаемых поверхностей не ниже, °С:

10 - для лакокрасочных защитных покрытий из составов, приготовленных на основе природных смол; мастичных и шпатлевочных покрытий из силикатных составов; оклеечных защитных покрытий с применением битумных рулонных материалов, полиизобутиленовых пластин, пластин "Бутилкор-С", дублированного полиэтилена; гуммировочных покрытий; облицовочных и футеровочных покрытий с применением кислотоупорных силикатных замазок и мастик типа "Битуминоль"; для кислотоупорного бетона и силикатополимербетона;

15 - для лакокрасочных армированных и неармированных сплошных покрытий из составов, приготовленных на основе синтетических смол; мастичных покрытий и герметиков из составов на основе синтетических каучуков и наирита; покрытий из листовых полимерных материалов; облицовочных и футеровочных покрытий с применением замазок типа "Арзамит", "Фуранкор", а также полиэфирных, эпоксидных смол и смол с эпоксидными добавками; для покрытий из полимербетона и полимерцементных обмазок;

25 - для покрытий из состава "Полан".

3.3. Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

загерметизированы швы между блоками и панелями;

заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

остеклены световые проемы;

смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.

Оштукатуривание и облицовку (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

3.4. До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;

устройство всех конструкций пола на балконах;

монтаж и закрепление всех металлических картин окаймления архитектурных деталей на фасаде здания;

установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).

3.5. Антикоррозионные работы следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

3.6. При подготовке и приготовлении отделочных и антикоррозионных составов необходимо соблюдать требования табл. 8.

Таблица 8

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения  │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Растворы штукатурные должны     │       -      │Измерительный,

проходить без остатка через     │              │периодический,

сетку с размерами ячеек, мм:    │              │3 - 4 раза в

для обрызга и грунта - 3       │              │смену, журнал

"   накрывочного слоя и        │              │работ

однослойных покрытий - 1,5     │              │

Подвижность раствора - 5        │      +7      │То же, каждой

│              │партии

Расслаиваемость - не более 15%  │       -      │То же, в

│              │лабораторных

│              │условиях 3 - 4

│              │раза в смену

Водоудерживающая способность -  │       -      │То же

не менее 90%                    │              │

Прочность сцепления, МПа, не    │              │То же, не менее

менее:                          │              │3 измерений на

для внутренних работ - 0,1     │     10%      │50 - 70 м2

"   наружных   "     - 0,4     │     10%      │поверхности

│              │покрытия

Крупность заполнителей для      │              │То же, не менее

декоративной отделки            │              │5 измерений на

интерьеров и фасадов зданий, мм:│              │партию в смену

по клеевой прослойке из        │     +3 мм    │

гранитной, мраморной,          │              │

сланцевой, керамической,       │              │

стеклянной и пластмассовой     │              │

крошки, а также                │              │

крупнозернистого песка - 2     │              │

цементно-известковых,          │              │

известково-песчаных и цементных│    +1,5 мм   │

составов с песком:             │    +0,25 мм  │

кварцевым - 0,5               │              │

мраморным - 0,25              │              │

Терразитовые смеси с мелким     │              │

заполнителем:                   │              │

песок - 1                      │    +1 мм     │

слюда - 1                      │    +1 мм     │

со средним заполнителем:        │              │

песок - 2                      │    +2 мм     │

слюда - 2,5                    │    +0,5 мм   │

с крупным заполнителем:         │              │

песок - 4                      │    +2 мм     │

слюда - 4                      │    +1 мм     │

Стекло должно поступать на      │По проекту в  │Технический

объект без трещин, нарезанное   │соответствии  │осмотр

по размерам в комплекте с       │со стандартами│

уплотнителями, герметиками и    │и техническими│

крепежными приборами            │условиями     │

Шпатлевки:                      │              │Измерительный,

время высыхания - не более     │       -      │периодический, не

24 ч                           │       -      │менее 5 измерений

прочность сцепления, МПа:      │              │на 50 - 70 м2

через 24 ч не менее 0,1       │              │поверхности

"     72 ч    "     0,2       │       -      │покрытия, журнал

жизнеспособность - не менее    │              │работ

20 мин                         │              │Технический

│              │осмотр, не менее

│              │трех пробных

│              │вышпатлевок на

│              │партию, журнал

│              │работ

Шпатлевочное покрытие после     │       -      │То же

высыхания должно быть ровным,   │              │

без пузырьков, трещин и         │              │

механических включений          │              │

Окрасочные и обойные материалы  │Согласно      │То же, не менее

│проекту в     │трех раз на

│соответствии  │партию, журнал

│со стандартами│работ

│и техническими│

│условиями     │

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

3.7. Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Производство обойных работ не допускается также по поверхностям, не очищенным от побелки.

3.8. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных, приклеивающих, штукатурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.

3.9. Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной.

3.10. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или плетеной проволоке; деревянные поверхности - по щитам из драни.

3.11. Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.

3.12. При окраске и оклейке обоями качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:

поверхности при окраске масляными, клеевыми, водоэмульсионными составами и оклейке обоями должны быть сглаженными, без шероховатости;

поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;

раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены;

отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами удалены;

швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с проектом), а при оклейке обоями дополнительно оклеены полосами бумаги, марли и т.п.;

при оклейке поверхностей обоями закончена окраска потолков и выполнены другие малярные работы.

Основания, подготовленные под окраску, оклейку синтетическими обоями на бумажной и тканевой основе, а также с нанесенным в заводских условиях клеящим составом должны удовлетворять требованиям табл. 9. Поверхности всех крепежных приборов, располагаемых под картоном, бумагой или непосредственно под обоями, должны быть предварительно покрыты антикоррозионным составом.

Таблица 9

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения  │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Оштукатуренные поверхности      │              │Измерительный, не

отклонения от вертикали (мм на │              │менее 5 измерений

1 м), мм:                      │              │контрольной двух-

при простой  штукатурке - 3   │Не более 15 мм│метровой рейкой на

│на всю высоту │50 - 70 м2 поверх-

│помещения     │ности или на

то же, улучшенной - 2         │То же, не     │отдельном участке

│более 10 мм   │меньшей площади в

то же, высококачественной - 1 │То же, не     │местах, выявленных

│более 5 мм    │сплошным визуаль-

│              │ным осмотром (для

│              │погонажных изде-

│              │лий - не менее 5

│              │на 35 - 40 м и

│              │трех на элемент),

│              │журнал работ

неровности поверхностей        │              │

плавного очертания (на 4 м2):  │              │

при простой штукатурке - не   │       -      │

более 3, глубиной (высотой)   │              │

до 5 мм                       │              │

то же, улучшенной - не более  │       -      │

2, глубиной (высотой) до 3 мм │              │

то же, высококачественной -   │       -      │

не более 2, глубиной (высотой)│              │

до 2 мм                       │              │

отклонения по горизонтали      │              │

(мм на 1 м) не должны          │              │

превышать, мм:                 │              │

при простой штукатурке - 3    │              │

то же, улучшенной - 2         │              │

то же, высококачественной - 1 │              │

Отклонения оконных и дверных    │       -      │То же, кроме

откосов, пилястр, столбов, лузг │              │измерений

и т.п. от вертикали и горизонта-│              │(3 на 1 мм)

тали (мм на 1 м) не должны      │              │

превышать, мм:                  │              │

при простой штукатурке - 4     │До 10 мм на   │

│весь элемент  │

то же, улучшенной - 2          │То же, до 5 мм│

то же, высококачественной - 1  │То же, до 3 мм│

Отклонения радиуса криволинейных│       -      │Измерительный, не

поверхностей, проверяемого      │              │менее 5 измерений

лекалом, от проектной величины  │              │контрольной двух-

(на весь элемент) не должна     │              │метровой рейкой на

превышать, мм:                  │              │50 - 70 м2 поверх-

при простой штукатурке - 10    │              │ности или на

то же, улучшенной - 7          │              │отдельном участке

то же, высококачественной - 5  │              │меньшей площади в

Отклонения ширины откоса от     │              │местах, выявленных

проектной не должны превышать,  │              │сплошным визуаль-

мм:                             │              │ным осмотром (для

при простой штукатурке - 5     │              │погонажных изде-

то же, улучшенной - 3          │              │лий - не менее 5

то же, высококачественной - 2  │              │на 35 - 40 м и

│              │трех на элемент),

│              │кроме измерений

│              │(3 на 1 мм),

│              │журнал работ

Отклонения тяг от прямой линии в│       -      │То же

пределах между углами пересече- │              │

ния тяг и раскреповки не должны │              │

превышать, мм:                  │              │

при простой штукатурке - 6     │              │

то же, улучшенной - 3          │              │

то же, высококачественной - 2  │              │

Поверхности сборных плит и пане-│       -      │"

лей должны удовлетворять требо- │              │

ваниям стандартов и технических │              │

условий на соответствующие      │              │

изделия                         │              │

Допускаемая влажность:          │              │

кирпичных и каменных поверхнос-│ Не более 8%  │Измерительный, не

тей при оштукатуривании,       │              │менее 3 измерений

бетонных, оштукатуренных или   │              │на 10 м2

прошпаклеванных поверхностей   │              │поверхности

при оклейке обоями и при       │              │

окраске малярными составами,   │              │

кроме цементных и известковых  │              │

то же, при окраске цементными и│До появления  │

известковыми составами         │капельно-     │

│жидкой влаги  │

│на поверхности│

деревянных поверхностей под    │Не более 12%  │

окраску                        │              │

При устройстве малярных покрытий│       -      │-

поверхность основания должна    │              │

быть гладкой, без шероховатос-  │              │

тей; местных неровностей высотой│              │

(глубиной) до 1 мм - не более 2 │              │

на площади 4 м2 поверхности     │              │

покрытий                        │              │

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

3.13. При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:

стены должны иметь нагрузку не менее 65% проектной при внутренней и 80% при наружной облицовке их поверхности, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой;

бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку;

поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором;

любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска;

перед облицовкой в помещениях следует произвести окраску потолков и плоскости стен над облицовываемой поверхностью. Перед облицовкой стен листами и панелями с лицевой отделкой также устроить скрытую проводку.

3.14. При подготовке облицовочных и других видов поверхностей при производстве отделочных работ должны быть соблюдены требования табл. 9.

ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ И ЛЕПНЫХ РАБОТ

3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания.

3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

3.19. Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80 х 80 мм на площади не менее 10% вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120 - 150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок - сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками.

3.20. Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии.

3.21. При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены требования табл. 10.

Таблица 10

────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

Технические требования      │   Контроль (метод, объем, вид

│         регистрации)

────────────────────────────────┼─────────────────────────────────

Допускаемая толщина однослойной │Измерительный, не менее 5

штукатурки, мм:                 │измерений на 70 - 100 м2 поверх-

при применении всех видов      │ности покрытия или в одном

растворов, кроме гипсового -   │помещении меньшей площади в

до 20, из гипсовых растворов - │местах, выявленных сплошным

до 15                          │визуальным осмотром, журнал работ

Допускаемая толщина каждого слоя│Измерительный, не менее 5

при устройстве многослойных     │измерений на 70 - 100 м2 поверх-

штукатурок без полимерных       │ности покрытия или в одном

добавок, мм:                    │помещении меньшей площади в

обрызга по каменным, кирпичным,│местах, выявленных сплошным

бетонным поверхностям - до 5   │визуальным осмотром, журнал

обрызга по деревянным          │работ

поверхностям (включая толщину  │

драни) - до 9                  │

грунта из цементных растворов -│

до 5                           │

грунта из известковых,         │

известково-гипсовых            │

растворов - до 7               │

накрывочного слоя штукатурного │

покрытия - до 2                │

накрывочного слоя декоративной │

отделки - до 7                 │

────────────────────────────────┴─────────────────────────────────

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ РАБОТ

3.22. Производство малярных работ на фасадах следует выполнять с предохранением нанесенных составов (вплоть до их полного высыхания) от прямого воздействия солнечных лучей.

3.23. При производстве малярных работ сплошное шпатлевание поверхности следует выполнять только при высококачественной окраске, а улучшенной - по металлу и дереву.

3.24. Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками необходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием отдельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов поверхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания.

3.25. Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами, кроме кремнийорганических. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего. Окраску следует производить после высыхания грунтовки.

3.26. Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего. Флейцевание или торцевание красочного состава следует производить по свеженанесенному окрасочному составу.

3.27. При окраске дощатых полов каждый слой, за исключением последнего, необходимо прошлифовывать до удаления глянца.

3.28. При производстве малярных работ должны быть соблюдены требования табл. 11.

Таблица 11

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения, │    объем, вид

│      мм      │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Допускаемая толщина слоев маляр-│              │Измерительный, не

ного покрытия:                  │              │менее 5 измерений

шпатлевки - 0,5 мм             │      1,5     │на 50 - 70 м2

окрасочного покрытия - не менее│       -      │поверхности покры-

25 мкм                         │              │тия или в одном

│              │помещении меньшего

│              │размера, после

│              │сплошного визуаль-

│              │ного осмотра,

│              │журнал работ

Поверхность каждого слоя маляр- │       -      │То же, на 70 -

ного покрытия при улучшенной и  │              │100 м2 поверхности

высококачественной внутренней   │              │покрытия (при

окраске безводными составами    │              │освещении электри-

должна быть ровной, без потеков │              │ческой лампой с

краски, не иметь зубчатого      │              │рефлектором,

строения и т.п.                 │              │имеющим узкую

│              │щель, луч света,

│              │направленный

│              │параллельно окра-

│              │шенной поверхнос-

│              │ти, не должен

│              │образовывать

│              │теневых пятен)

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

3.29. При декоративной отделке составами с наполнителями поверхность основания должна быть незаглаженной; производить шпатлевку и шлифование шероховатых поверхностей не допускается.

3.30. При отделке поверхностей декоративными пастами и терразитовыми составами каждый слой многослойных декоративных покрытий необходимо выполнять после отвердения предыдущего, без шлифовки лицевой поверхности.

3.31. При устройстве отделочных покрытий из декоративных паст по штукатурке вместо накрывочного слоя производство работ следует выполнять с соблюдением правил, предъявляемых к устройству накрывочного слоя штукатурных покрытий.

3.32. Декоративная отделка терразитовыми составами должна выполняться однослойной с соблюдением требований, предъявляемых к устройству однослойных штукатурных покрытий.

3.33. При отделке поверхностей декоративной крошкой ее необходимо наносить по непросохшему клеящему слою. Нанесенная крошка должна иметь прочное (не менее 0,8 МПа) сцепление с основанием и образовывать сплошное, без пропусков, покрытие с плотным прилеганием крошек друг к другу.

Перед нанесением гидрофобизирующего состава поверхность должна быть очищена сжатым воздухом.

3.34. При устройстве декоративных отделочных покрытий должны быть соблюдены требования табл. 12.

Таблица 12

──────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────

Технические требования        │Предельные│   Контроль (метод,

│отклоне-  │      объем, вид

│ния, %    │     регистрации)

──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────

Величина втапливания в клеящую    │    10    │Измерительный, не

прослойку декоративной крошки     │          │менее 5 измерений на

должна составлять 2/3 ее размера  │          │50 - 70 м2 поверх-

│          │ности в местах, выя-

│          │вленных сплошным

│          │визуальным осмотром,

│          │журнал работ

Сцепление декоративной крошки с   │     5    │То же, не менее 5

основанием должно быть не менее   │          │измерений на 70 -

0,3 МПа                           │          │100 м2, журнал работ

Допустимая толщина декоративного  │     -    │То же, не менее 5

покрытия, мм:                     │          │измерений на каждые

с применением крошки по клеевой  │          │30 - 50 м2 поверх-

прослойке - до 7                 │          │ности покрытия

с применением паст (по           │          │

штукатурке) - до 5               │          │

с применением терразитовых       │          │

составов - до 12                 │          │

──────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────

ПРОИЗВОДСТВО ОБОЙНЫХ РАБОТ

3.35. Клеевой состав при огрунтовке поверхности под обои должен наноситься сплошным равномерным слоем, без пропусков и потеков, и выдерживаться до начала загустения. Дополнительный слой клеящей прослойки следует наносить по периметру оконных и дверных проемов, по контуру и в углах отделываемой поверхности полосой шириной 75 - 80 мм в момент начала загустевания основного слоя.

3.36. При оклеивании оснований бумагой отдельными полосам или листами расстояние между ними должно быть 10 - 12 мм.

3.37. Приклейку полотнищ бумажных обоев следует выполнять после их набухания и пропитки клеевым составом.

3.38. Обои поверхностной плотностью до 100 г/м2 необходимо наклеивать внахлестку, 100 - 120 г/м2 и более - впритык.

3.39. При стыковании полотнищ внахлестку оклейку поверхностей обоями необходимо производить в направлении от световых проемов без устройства стыков вертикальных рядов полотнищ на пересечениях плоскостей.

3.40. При оклейке поверхностей синтетическими обоями на бумажной или тканевой основе углы стен необходимо оклеивать целым полотнищем. Пятна клея на их поверхности необходимо удалять немедленно.

Вертикальные кромки смежных полотнищ текстовинита и пленок на тканевой основе должны при наклейке перекрывать по ширине предыдущее полотнище с нахлесткой 3 - 4 мм. Обрезку перекрывающихся кромок следует производить после полного высыхания клеевой прослойки и после извлечения кромки дополнительно нанести клей в местах приклейки кромок смежных полотнищ.

3.41. При наклейке ворсовых обоев полотнища при приклейке следует приглаживать в одном направлении.

3.42. При оклейке поверхностей обоями не допускается образование воздушных пузырей, пятен и других загрязнений, а также доклеек и отслоений.

3.43. При производстве обойных работ помещения до полной просушки обоев необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23 °С.

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

3.44. Стекольные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды. Остекление при отрицательной температуре воздуха допускается только в случае невозможности снятия переплетов, при применении замазки, подогретой не ниже чем до 20 °С.

3.45. При остеклении металлических и железобетонных переплетов металлические штапики необходимо устанавливать после укладки в фальц резиновых прокладок.

3.46. Крепление стекол в деревянных переплетах должно выполняться при помощи штапиков или шпилек с заполнением фальцев переплета замазкой. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов не более чем на 3/4 ширины. Замазка должна наноситься равномерным сплошным слоем, без разрывов, до полного уплотнения фальца переплета.

3.47. Стыкование стекол, а также установка стекол с дефектами (трещины, выколы более 10 мм, несмывающиеся пятна, инородные включения) при остеклении жилых домов и объектов культурно-бытового назначения не допускаются.

3.48. Крепление увиолевого, матового, матово-узорчатого, армированного и цветного стекла, а также закаленного в оконных и дверных проемах должно выполняться таким же способом, как листовое, в зависимости от материала переплета.

3.49. Установку стеклоблоков на растворе следует выполнять со строго постоянными горизонтальными и вертикальными стыками постоянной ширины в соответствии с проектом.

3.50. Монтаж стеклопанелей и сборка их обвязок должны осуществляться в соответствии с проектом.

ПРОИЗВОДСТВО ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ

3.51. Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом. Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться:

при применении облицовочных плит и блоков размером более 400 см2 и толщиной более 10 мм - креплением к основанию и с заполнением раствором пространства между облицовкой и поверхностью стены (пазух) или без заливки пазух раствором при относе облицовки от стены;

при применении плит и блоков размером 400 см2 и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45%) поверхностей - на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию;

при облицовке закладными плитами и облицовочным кирпичом одновременно с кладкой стен - на кладочном растворе.

3.52. Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола.

3.53. Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки.

3.54. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в одной плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями.

3.55. Отделка участка и всей поверхности интерьера и фасада облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом.

3.56. Элементы облицовки при применении природного и искусственного камня полированной и лощеной фактуры необходимо сопрягать насухо, подгоняя кромки подобранных по рисунку смежных плит с креплением по проекту. Швы плит необходимо заполнять мастикой после заливки пазух раствором и его затвердения.

3.57. Плиты со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой структурой, а также с рельефом типа "скала" необходимо устанавливать на растворе; вертикальные швы следует заполнять раствором на глубину 15 - 20 мм или герметиком после затвердения раствора клеящей прослойки.

3.58. Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины. При облицовке стен, возведенных методом замораживания, заполнение швов облицовки из закладных керамических плит необходимо выполнять после оттаивания и затвердения кладочного раствора при нагрузках на стены не менее 80% проектной.

3.59. Заливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см.

Раствор, залитый в пазухи, при технологических перерывах, превышающих 18 ч, следует защищать от потери влаги. Перед продолжением работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли сжатым воздухом.

3.60. После облицовки поверхности из плит и изделий должны быть очищены от наплывов раствора и мастики немедленно, при этом: поверхности глазурованных, полированных и лощеных плит и изделий промыты горячей водой, а шлифованные, точечные, бугристые, бороздчатые и типа "скала" обработаны 10%-ным раствором соляной кислоты и паром при помощи пескоструйного аппарата.

3.61. Поверхности из-под распила плит мягких пород (известняка, туфа и т.п.), а также выступающие более чем на 1,5 мм кромки плит с полированной, шлифованной, бороздчатой и точечной поверхностями должны быть соответственно отшлифованы, подполированы или подтесаны до получения четкого контура кромок плит.

3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования табл. 13.

Таблица 13

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения, │    объем, вид

│       мм     │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Толщина клеевой прослойки, мм:  │              │Измерительный, не

из раствора - 7                │      +8      │менее 5 измерений

"  мастики - 1                 │      +1      │на 70 - 100 м2

│              │поверхности или на

│              │отдельном участке

│              │меньшей площади в

│              │местах, выявленных

│              │сплошным визуаль-

│              │ным осмотром,

│              │журнал  работ

Облицованная поверхность откло- │              │То же, не менее 5

нения от вертикали (мм на 1 м   │              │измерений на

длины), мм:                     │              │50 - 70 м2

зеркальной, лощеной - не более │  Не более 4  │поверхности

2                              │   на этаж    │

шлифованной, точечной, бугрис- │  Не более 8  │

той, бороздчатой - не более 3  │   на этаж    │

керамическими, стеклокерамичес-│              │

кими и другими изделиями в     │              │

облицовке                      │              │

наружной - 2                  │  Не более 5  │

│   на этаж    │

внутренней - 1,5              │  Не более 4  │

│   на этаж    │

отклонения расположения швов от│       -      │

вертикали и горизонтали (мм на │              │

1 м длины) в облицовке, мм:    │              │

зеркальной, лощеной - до 1,5  │              │

шлифованной, точечной, бугрис-│              │

той, бороздчатой - до 3       │              │

фактуры типа "скала" - до 3   │              │

керамическими, стеклокерами-  │              │

ческими, другими изделиями в  │              │

облицовке:                    │              │

наружной - до 2              │              │

внутренней - до 1,5          │              │

Допускаемые несовпадения профиля│       -      │Измерительный, не

на стыках архитектурных деталей │              │менее 5 измерений

и швов, мм:                     │              │на 70 - 100 м2

зеркальной, лощеной - до 0,5   │              │поверхности или на

шлифованной, точечной, бугрис- │              │отдельном участке

той, бороздчатой - до 1        │              │меньшей площади в

фактуры типа "скала" - до 2    │              │местах, выявленных

керамическими, стеклокерамичес-│              │сплошным визуаль-

кими и другими изделиями в     │              │ным осмотром,

облицовке:                     │              │журнал работ

наружной - до 4               │              │

внутренней - до 3             │              │

Неровности плоскости (при кон-  │       -      │То же

троле двухметровой рейкой), мм: │              │

зеркальной, лощеной - до 2     │              │

шлифованной, точечной, бугрис- │              │

той, бороздчатой - до 4        │              │

керамическими, стеклокерамичес-│              │

кими и другими изделиями в     │              │

облицовке:                     │              │

наружной - до 3               │              │

внутренней - до 2             │              │

Отклонения ширины шва облицовки:│              │"

зеркальной, лощеной            │     +/- 0,5  │

гранита и искусственного камня │     +/- 0,5  │

мраморов                       │     +/- 0,5  │

шлифованной, точечной, бугрис- │     +/- 1    │

той, бороздчатой               │              │

фактуры типа "скала"           │     +/- 2    │

керамическими, стеклокерамичес-│     +/- 0,5  │

кими и другими изделиями (внут-│              │

ренней и наружной облицовки)   │              │

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТ С

ЛИЦЕВОЙ ОТДЕЛКОЙ В ИНТЕРЬЕРАХ ЗДАНИЙ

3.63. Устройство подвесных потолков необходимо производить после монтажа и крепления всех элементов каркаса (в соответствии с проектом), проверки горизонтальности его плоскости и соответствия отметкам.

3.64. Монтаж плит, панелей стен и элементов подвесного потолка следует производить после разметки поверхности и начинать от угла облицовываемой плоскости. Горизонтальные стыки листов (панелей), не предусмотренные проектом, не допускаются.

3.65. Плоскость поверхности, облицованная панелями и плитами, должна быть ровной, без провесов в стыках, жесткой, без вибрации панелей и листов и отслоений от поверхности (при приклейке).

3.66. При монтаже подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой в интерьерах зданий должны быть соблюдены требования табл. 14.

Таблица 14

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения, │    объем, вид

│      мм      │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Готовая облицовка:              │       -      │Измерительный, не

максимальные величины уступов  │              │менее 5 измерений на

между плитами и панелями, а    │              │50 - 70 м2 поверх-

также рейками (подвесных       │              │ности или отдельных

потолков) - 2 мм               │              │участков меньшей

│              │площади, выявлен-

│              │ных сплошным визу-

│              │альным осмотром,

│              │журнал работ

Отклонение плоскости всего поля │   7 на всю   │То же

отделки по диагонали, вертикали │  поверхность │

и горизонтали (от проектной) на │              │

1 м - 1,5 мм                    │              │

Отклонение направления стыка    │       -      │"

элементов облицовки стен от     │              │

вертикали (мм на 1 м) - 1 мм    │              │

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ОТДЕЛОЧНЫМ ПОКРЫТИЯМ

3.67. Требования, предъявляемые к готовым отделочным покрытиям, приведены в табл. 15.

Таблица 15

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения, │    объем, вид

│      мм      │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Прочность сцепления покрытия из │       -      │Измерительный, не

штукатурных составов и листов   │              │менее 5 измерений

сухой гипсовой штукатурки, МПа: │              │на 50 - 70 м2

внутренних оштукатуренных      │              │поверхности покры-

поверхностей - не менее 0,1    │              │тия или на площади

наружных оштукатуренных        │              │отдельных участ-

поверхностей - 0,4             │              │ков, выявленных

│              │сплошным визуальным

│              │осмотром, акт

│              │приемки

Неровности оштукатуренной       │       -      │То же

поверхности должны иметь откло- │              │

нения и неровности, не превыша- │              │

ющие приведенные в табл. 9 (для │              │

штукатурных покрытий из сухой   │              │

гипсовой штукатурки показатели  │              │

должны соответствовать высоко-  │              │

качественной штукатурке)        │              │

Штукатурные покрытия из листов  │       -      │"

сухой гипсовой штукатурки не    │              │

должны быть зыбкими, при легком │              │

простукивании деревянным молот- │              │

ком в стыках не должны          │              │

появляться трещины; допускаются │              │

провесы в стыках не более 1 мм  │              │

Лепные изделия                  │              │

Отклонения по горизонтали и     │       -      │"

вертикали на 1 м длины детали - │              │

не более 1 мм                   │              │

Смещение осей отдельно располо- │       -      │"

женных крупных деталей от       │              │

заданного положения не должно   │              │

превышать 10 мм                 │              │

Заделанные стыки не должны      │       -      │Измерительный, не

быть заметны, а части сомкнутого│              │менее 5 измерений

рельефа должны находиться в     │              │на 50 - 70 м2

одной плоскости; рисунок        │              │поверхности покры-

(профиль) рельефных изделий     │              │тия или на площади

должен быть четким; на поверх-  │              │отдельных участ-

ности деталей не должно быть    │              │ков, выявленных

раковин, изломов, трещин,       │              │сплошным визуаль-

наплывов раствора               │              │ным осмотром,

│              │акт приемки

Приемку отделочных покрытий     │       -      │Технический

необходимо производить после    │              │осмотр, акт

высыхания водных красок и обра- │              │приемки

зования прочной пленки на       │              │

поверхностях, окрашенных без-   │              │

водными составами. Поверхности  │              │

после высыхания водных составов │              │

должны быть однотонными, без    │              │

полос, пятен, подтеков, брызг,  │              │

истирания (омелования)          │              │

поверхностей. Местные исправле- │              │

ния,  выделяющиеся на общем фоне│              │

(кроме простой окраски), не     │              │

должны быть заметны на расстоя- │              │

нии 3 м от поверхности          │              │

Поверхности, окрашенные маляр-  │       -      │То же

ными безводными составами,      │              │

должны иметь однотонную глянце- │              │

вую или матовую поверхность. Не │              │

допускаются просвечивания ниже- │              │

лежащих слоев краски, отслоения,│              │

пятна, морщины, потеки, видимые │              │

крупинки краски, сгустки пленки │              │

на поверхности, следы кисти и   │              │

валика, неровности, отпечатки   │              │

высохшей краски на приложенном  │              │

тампоне                         │              │

Поверхности, окрашенные лаками, │       -      │"

должны иметь глянцевые покрытия,│              │

без трещин, видимых утолщений,  │              │

следов лака (после высыхания) на│              │

приложенном тампоне             │              │

В местах сопряжения поверхнос-  │       -      │Технический

тей, окрашенных в различные цве-│              │осмотр, акт

та, искривления линий, закраски │              │приемки

высококачественной окраски (для │              │

других видов) на отдельных учас-│              │

тках не должны превышать, мм:   │              │

для простой    окраски - 5     │              │

"   улучшенной "       - 2     │              │

искривление линий филенок и    │              │

закраска поверхностей при      │              │

применении разных колеров - 1  │              │

(на 1 м поверхности)           │              │

При оклейке обоями поверхности  │       -      │То же

должны быть выполнены:          │              │

с кромками нахлесток полотнищ, │              │

обращенных к световым проемам, │              │

без теней от них (при наклейке │              │

внахлестку);                   │              │

из полотнищ одинакового цвета  │              │

и оттенков;                    │              │

с точной пригонкой рисунка на  │              │

стыках. Отступления кромок     │              │

должны быть не более 0,5 мм    │              │

(незаметными с расстояния 3 м);│              │

воздушные пузыри, пятна, про-  │              │

пуски, доклейки и отслоения, а │              │

в местах примыкания к откосам  │              │

проемов перекосы, морщины,     │              │

заклейки обоями плинтусов,     │              │

наличников, розеток, выключате-│              │

лей и т.п. не допускаются      │              │

При производстве стекольных     │       -      │"

работ:                          │              │

замазка после образования на   │              │

поверхности твердой пленки не  │              │

должна иметь трещин, отставать │              │

от поверхности стекла и фальца;│              │

обрез замазки в месте соприкос-│              │

новения со стеклом должен быть │              │

ровным и параллельным кромке   │              │

фальца, без выступающих крепеж-│              │

ных приборов;                  │              │

наружные фаски штапиков должны │              │

плотно прилегать к внешней     │              │

грани фальцев, не выступая за  │              │

их пределы и не образуя впадин;│              │

штапики, установленные на      │              │

стекольной замазке, должны быть│              │

прочно соединены между собой и │              │

с фальцем переплета;           │              │

на резиновых прокладках -      │              │

прокладки должны быть плотно   │              │

защемлены стеклом и плотно     │              │

прилегать к поверхности фальца,│              │

стекла и штапиков, не выступать│              │

над гранью штапика, не иметь   │              │

трещин и разрывов;             │              │

резиновые профили при примене- │              │

нии любых крепежных приборов   │              │

должны быть плотно прижаты к   │              │

стеклу и пазу фальца, крепежные│              │

приборы соответствовать проект-│              │

ным и плотно запасованы в пазах│              │

фальца                         │              │

Стеклоблоки, установленные на   │ +10 по всей  │Технический

растворе, должны иметь ровные,  │    высоте    │осмотр, акт

строго вертикальные и горизон-  │              │приемки

тальные швы одинаковой ширины,  │              │

заполненные заподлицо с         │              │

поверхностями стеклопакетов;    │              │

вся конструкция после установки│              │

стеклопакета должна быть верти-│              │

кальной, с допусками, не превы-│              │

шающими 2 мм на 1 м поверхности│              │

Поверхность стекол и стеклокон- │      -       │То же

струкций должна быть без трещин,│              │

выколов, пробоин, без следов    │              │

замазки, раствора, краски, жиро-│              │

вых пятен и т.п.                │              │

Поверхности, облицованные бло-  │       -      │Технический

ками, плитами и плитками из     │              │осмотр, акт

природного и естественного      │              │приемки

камня, должны удовлетворять     │              │

следующим требованиям:          │              │

поверхности должны соответст-  │              │

вовать заданным геометрическим │              │

формам;                        │              │

отклонения не должны превышать │              │

приведенных в табл. 13;        │              │

материал сопряжения и гермети- │              │

зации швов, размеры и рисунки  │              │

облицовки должны соответство-  │              │

вать проектным;                │              │

поверхности, облицованные      │              │

однотонными искусственными     │              │

материалами, должны иметь      │              │

однотонность, природным кам-   │              │

нем - однотонность или плав-   │              │

ность перехода оттенков;       │              │

пространство между стеной и    │              │

облицовкой должно быть пол-    │              │

ностью заполнено раствором;    │              │

горизонтальные и вертикальные  │              │

швы облицовки должны быть      │              │

однотипны, однорядны и равно-  │              │

мерны по ширине;               │              │

поверхность всей облицовки     │              │

должна быть жесткой;           │              │

сколы в швах допускаются не    │              │

более 0,5 мм;                  │              │

трещины, пятна, потеки раство- │              │

ра, высолы не допускаются;     │              │

крупноблочные элементы из      │              │

природного камня должны быть   │              │

установлены на бетоне;         │              │

крепежные приборы (закрепы)    │              │

для облицовки, подвергающиеся  │              │

воздействию агрессивных сред,  │              │

должны быть покрыты антикор-   │              │

розионными составами или изго- │              │

товлены из цветного металла в  │              │

соответствии с проектом        │              │

Отделка (облицовка) стен листами│       -      │Технический

с заводской отделкой должна     │              │осмотр, акт

удовлетворять следующим         │              │приемки

требованиям:                    │              │

на поверхности листов и панелей│              │

трещины, воздушные пузыри,     │              │

царапины, пятна и т.п. не      │              │

допускаются;                   │              │

крепление листов и панелей к   │              │

основанию должно быть прочным, │              │

без зыбкости (при легком прос- │              │

тукивании деревянным молотком  │              │

не должно наблюдаться коробле- │              │

ния изделий, разрушения их     │              │

кромок и смещения листов);     │              │

швы должны быть равномерными,  │              │

строго горизонтальными и       │              │

вертикальными; крепежные при-  │              │

боры и расстояние между ними, а│              │

также материал, размеры и рису-│              │

нок должны соответствовать     │              │

проекту;                       │              │

отклонения от плоскости,       │              │

горизонтали и вертикали не     │              │

должны превышать норм, приве-  │              │

денных в табл. 16              │              │

Примечание. Антикоррозионные        покрытия     строительных

конструкций  и  технологического оборудования должны удовлетворять

требованиям СНиП 3.04.03-85.

------------------------------------------------------------------

4. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. До начала работ по устройству полов должны быть выполнены в соответствии с проектом мероприятия по стабилизации, предотвращению пучения и искусственному закреплению грунтов, понижению грунтовых вод, а также примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и т.д. Элементы окаймления покрытия необходимо выполнить до его устройства.

4.2. Грунтовое основание под полы должно быть уплотнено в соответствии со СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

Растительный грунт, ил, торф, а также насыпные грунты с примесью строительного мусора под грунтовое основание не допускаются.

4.3. Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, а уложенных элементов пола и укладываемых материалов - не ниже, °С:

15 - при устройстве покрытий из полимерных материалов; такая температура должна поддерживаться в течение суток после окончания работ;

10 - при устройстве элементов пола из ксилолита и из смесей, в состав которых входит жидкое стекло; такая температура должна поддерживаться до приобретения уложенным материалом прочности не менее 70% проектной;

5 - при устройстве элементов пола с применением битумных мастик и их смесей, в состав которых входит цемент; такая температура должна поддерживаться до приобретения материалом прочности не менее 50% проектной;

0 - при устройстве элементов пола из грунта, гравия, шлаков, щебня и из штучных материалов без приклейки к нижележащему слою или по песку.

4.4. Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе древесины или ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий, в помещении должны быть выполнены штукатурные и др. работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий. При устройстве этих полов и в последующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются.

4.5. Полы, стойкие к агрессивным средам, должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85.

4.6. Работы по устройству асфальтобетонных, шлаковых и щебеночных полов следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85 (разд. 7).

4.7. Требования к материалам и смесям для специальных видов полов (жаростойких, радиационностойких, безыскровых и др.) должны быть указаны в проекте.

4.8. Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7 - 10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.

4.9. Нормативная эксплуатация полов ксилолитовых, из цементного или кислотостойкого бетона или раствора, а также из штучных материалов, уложенных на прослойках из цементно-песчаного или кислотостойкого (на жидком стекле) раствора, допускается после приобретения бетоном или раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения бетоном монолитных покрытий прочности на сжатие, равной 5 МПа, а раствором прослойки под штучными материалами - 2,5 МПа.

ПОДГОТОВКА НИЖЕЛЕЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА

4.10. Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед нанесением на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные и плиточные полимерные покрытия и мастичных составов для сплошных (бесшовных) полов.

4.11. Огрунтовка поверхностного слоя должна быть выполнена на всей поверхности без пропусков перед нанесением на нижележащий элемент строительных смесей, мастик, клеев и др. (на основе битума, дегтя, синтетических смол и водных дисперсий полимеров) составом, соответствующим материалу смеси, мастики или клея.

4.12. Увлажнение поверхностного слоя элементов пола из бетона и цементно- песчаного раствора следует выполнять до укладки на них строительных смесей из цементных и гипсовых вяжущих. Увлажнение производят до окончательного впитывания воды.

УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ

4.13. Приготовление, транспортирование и укладка бетонных смесей должны производиться в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" (разд. 2).

4.14. При выполнении бетонных подстилающих слоев с применением метода вакуумирования должны соблюдаться требования табл. 16.

Таблица 16

──────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────

Технические требования      │ Предельные │ Контроль (метод,

│ отклонения │    объем, вид

│            │   регистрации)

──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────

Содержание песка на 1 м3          │     -      │Измерительный, на

бетонной смеси - на 150 - 200 кг  │            │каждые 500 м2

больше, чем в обычных смесях      │            │поверхности,

│            │журнал работ

Подвижность бетонной смеси - 8 -  │     -      │То же

12 см                             │            │

Разрежение в вакуум-насосе -      │  Не менее  │Измерительный, не

0,07 - 0,08 МПа                   │  0,06 МПа  │реже четырех раз

│            │в смену, журнал

│            │работ

Продолжительность вакуумирования -│     -      │То же, на каждом

1 - 1,5 мин на 1 см подстилающего │            │участке

слоя                              │            │вакуумирования,

│            │журнал работ

──────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК

4.15. Монолитные стяжки из бетона, асфальтобетона, цементно-песчаного раствора и сборные стяжки из древесно-волокнистых плит должны выполняться с соблюдением правил устройства одноименных покрытий.

4.16. Гипсовые саморазравнивающиеся и поризованные цементные стяжки должны укладываться сразу на расчетную толщину, указанную в проекте.

4.17. При устройстве стяжек должны быть соблюдены требования табл. 17.

Таблица 17

────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

Технические требования      │   Контроль (метод, объем, вид

│         регистрации)

────────────────────────────────┼─────────────────────────────────

Стяжки, укладываемые по         │Технический, всех мест

звукоизоляционным прокладкам или│примыканий, журнал работ

засыпкам, в местах примыкания к │

стенам и перегородкам и другим  │

конструкциям, необходимо уложить│

с зазором шириной 20 - 25 мм на │

всю толщину стяжки и заполнить  │

аналогичным звукоизоляционным   │

материалом:                     │

монолитные стяжки должны быть  │

изолированы от стен и перегоро-│

док полосами из гидроизоляцион-│

ных материалов                 │

Торцевые поверхности уложенного │Визуальный, не реже четырех раз

участка монолитных стяжек после │ в смену, журнал работ

снятия маячных или ограничитель-│

ных реек перед укладкой смеси в │

смежный участок стяжки должны   │

быть огрунтованы (см. п. 4.11)  │

или увлажнены (см. п. 4.12), а  │

рабочий шов заглажен так, чтобы │

был незаметен                   │

Заглаживание поверхности моно-  │То же, всей поверхности стяжек,

литных стяжек следует выполнять │журнал работ

под покрытия на мастиках и кле- │

евых прослойках и под сплошные  │

(бесшовные) полимерные покрытия │

до схватывания смесей           │

Заклеивание стыков сборной стяж-│Технический, всех стыков,

ки из древесно-волокнистых плит │журнал работ

должно быть выполнено по всей   │

длине стыков полосами плотной   │

бумаги или липкой лентой шириной│

40 - 60 мм                      │

Укладку доборных элементов между│Технический, всех зазоров,

сборными стяжками на цементных и│журнал работ

гипсовых вяжущих следует произ- │

водить с зазором шириной 10 -   │

15 мм, заполняемым смесью,      │

аналогичной материалу стяжки.   │

При ширине зазоров между плитами│

сборной стяжки и стенами или    │

перегородками менее 0,4 м смесь │

должна быть уложена по сплошному│

звукоизоляционному слою         │

────────────────────────────────┴─────────────────────────────────

УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

4.18. Сыпучий звукоизоляционный материал (песок, каменноугольный шлак и др.) должен быть без органических примесей. Применять засыпки из пылевидных материалов запрещается.

4.19. Прокладки должны быть уложены без приклейки к плитам перекрытия, а плиты и маты - насухо или с приклейкой на битумных мастиках. Звукоизоляционные прокладки под лаги должны укладываться на всем протяжении лаг без разрывов. Ленточные прокладки под сборные стяжки размером "на комнату" должны располагаться непрерывными полосами по периметру помещений вплотную к стенам и перегородкам, под стыками смежных плит, а также внутри периметра - параллельно большей стороне плиты.

4.20. При устройстве звукоизоляции должны быть соблюдены требования табл. 18.

Таблица 18

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения  │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Крупность сыпучего звукоизоляци-│       -      │Измерительный, не

онного материала - 0,15 - 10 мм │              │менее трех измере-

│              │ний на каждые 50 -

│              │70 м2 засыпки,

│              │журнал работ

Влажность сыпучего материала    │ Не более 10% │То же

засыпки между лагами            │              │

Ширина звукоизоляционных        │       -      │Измерительный, не

прокладок, мм:                  │              │менее трех измере-

под лаги - 100 - 120;          │              │ний на каждые 50 -

под сборные стяжки размером "на│              │70 м2 поверхности

комнату" по периметру - 200 -  │              │пола, журнал работ

220, внутри периметра - 100 -  │              │

120                            │              │

Расстояние между осями полос    │    +0,1 м    │То же, не менее

звукоизоляционных прокладок     │              │трех измерений на

внутри периметра сборных        │              │каждой плите сбор-

стяжек размером "на комнату" -  │              │ной стяжки, журнал

0,4 м                           │              │работ

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

4.21. Оклеенную гидроизоляцию с применением битума, дегтя и мастик на их основе следует выполнять в соответствии с разд. 2, а полимерную гидроизоляцию - согласно СНиП 3.04.03-85.

4.22. Гидроизоляцию из щебня с пропиткой битумом следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85.

4.23. Поверхность битумной гидроизоляции перед укладкой на нее покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, следует покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка с соблюдением параметров табл. 19.

Таблица 19

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения  │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Температура битумной мастики при│    +20 °С    │Измерительный,

нанесении - 160 °С              │              │каждой партии,

│              │приготовленной для

│              │нанесения мастики,

│              │журнал работ

Температура песка - 50 °С       │    +10 °С    │То же, каждой

│              │порции песка перед

│              │его нанесением,

│              │журнал работ

Толщина слоя битумной мастики - │    +0,5 мм   │То же, не менее

1,0 мм                          │              │трех измерений на

│              │каждые 50 - 70 м2

│              │поверхности гидро-

│              │изоляции, акт

│              │освидетельствова-

│              │ния скрытых работ

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПОЛА

4.24. Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной. Допустимые отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведены в табл. 20.

Таблица 20

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│  отклонения, │    объем, вид

│      мм      │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Просветы между контрольной      │       -      │Измерительный, не

двухметровой рейкой и проверяе- │              │менее пяти измере-

мой поверхностью элемента пола  │              │ний на каждые 50 -

не должны превышать, мм, для:   │              │70 м2 поверхности

грунтовых оснований - 20       │              │пола или в одном

песчаных, гравийных, шлаковых, │              │помещении меньшей

щебеночных и глинобитных       │              │площади в местах,

подстилающих слоев - 15        │              │выявленных визу-

бетонных подстилающих слоев    │              │альным контролем,

под оклеечную гидроизоляцию и  │              │журнал работ

под покрытия на прослойке из   │              │

горячей мастики - 5            │              │

бетонных подстилающих слоев    │              │

под покрытия других типов - 10 │              │

стяжек под покрытия поливинил- │              │

ацетатные, из линолеума,       │              │

рулонных на основе синтетичес- │              │

ких волокон, паркета и         │              │

поливинилхлоридных плит - 2    │              │

стяжек под покрытия из плит    │              │

других видов, торцовой шашки и │              │

кирпича, настилаемых по        │              │

прослойке из горячей мастики,  │              │

поливинилацетатноцементнобетон-│              │

ные покрытия и под гидроизоля- │              │

цию - 4                        │              │

стяжек под покрытия других     │              │

типов - 6                      │              │

Отклонения плоскости элемента   │ Не более 50  │Измерительный, не

от горизонтали или заданного    │              │менее пяти измере-

уклона - 0,2 соответствующего   │              │ний равномерно на

размера помещения               │              │каждые 50 - 70 м2

│              │поверхности пола

│              │в одном помещении

│              │меньшей площади,

│              │журнал работ

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

4.25. Монолитные мозаичные покрытия и покрытия с упрочненным поверхностным слоем, устраиваемые по бетонным подстилающим слоям, следует выполнять одновременно с последним путем втапливания в свежеуложенную отвакуумированную бетонную смесь декоративных, упрочняющих и других сыпучих материалов.

4.26. При устройстве монолитных покрытий должны быть соблюдены требования

табл. 21.

Таблица 21

────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

Технические требования     │  Контроль (метод, объем, вид

│           регистрации)

────────────────────────────────┼─────────────────────────────────

Максимальная крупность щебня и  │Измерительный - в процессе

гравия для бетонных покрытий и  │приготовления смесей не менее

мраморной крошки для мозаичных, │трех измерений на одну партию

поливинилацетатноцементобетон-  │заполнителя, журнал работ

ных, латексно-цементобетонных   │

покрытий не должна превышать    │

15 мм и 0,6 толщины покрытий    │

Мраморная крошка:              │То же, не менее трех измерений

для мозаичных покрытий         │на одну партию заполнителя,

должна иметь прочность на      │журнал работ

сжатие не менее 60 МПа         │

поливинилацетатно-цементно-    │

бетонных и латексно-цементно-  │

бетонных не менее 80 МПа       │

Бетонные и мозаичные смеси, в   │То же, одно измерение на каждые

состав которых не введены       │50 - 70 м2 покрытия, журнал работ

пластификаторы, должны приме-   │

няться с осадкой конуса 2 -     │

4 см, а цементно - песчаные     │

смеси - с глубиной погружения   │

конуса 4 - 5 см. Подвижность    │

смесей следует увеличивать      │

только введением пластификаторов│

Резка монолитных покрытий на    │Визуальный, всей поверхности

отдельные карты не допускается, │монолитного покрытия, журнал

за исключением многоцветных     │работ

покрытий, где между отдельными  │

картами разного цветового       │

решения должны быть установлены │

разделительные жилки. Обработка │

мест стыкования смежных участков│

одноцветного покрытия должна    │

быть выполнена в соответствии с │

п. 4.11 или 4.12                │

Жесткие смеси должны быть       │Визуальный, всей поверхности

уплотнены. Уплотнение и заглажи-│монолитного покрытия, журнал

вание бетона и раствора в местах│работ

рабочих швов следует производить│

до тех пор, пока шов станет     │

незаметным                      │

Шлифование покрытий должно      │Измерительный, не менее девяти

производиться по достижении     │измерений равномерно на каждые

прочности покрытия, при котором │50 - 70 м2 поверхности покрытия,

исключается выкрашивание        │журнал работ

заполнителя. Толщина снимаемого │

слоя должна обеспечивать полное │

вскрытие фактуры декоративного  │

заполнителя. При шлифовании     │

обрабатываемая поверхность      │

должна быть покрыта тонким слоем│

воды или водного раствора       │

поверхностно-активных веществ   │

Поверхностная пропитка покрытий │Технический, всей поверхности

флюатами и уплотняющими состава-│покрытия, журнал работ

ми, а также отделка полиуретано-│

выми лаками и эпоксидными       │

эмалями бетонных и цементно-    │

песчаных покрытий должна произ- │

водиться не ранее чем через     │

10 сут после укладки смесей при │

температуре воздуха в помещении │

не ниже 10 °С. Перед пропиткой  │

покрытие необходимо высушить и  │

тщательно очистить              │

────────────────────────────────┴─────────────────────────────────

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ (ПЛИТОК)

И УНИФИЦИРОВАННЫХ БЛОКОВ

4.27. Плиты (плитки) цементобетонные, цементно-песчаные, мозаично- бетонные, асфальтобетонные, керамические, каменно-литые, чугунные, стальные, из природного камня и унифицированных блоков следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона и горячих мастик. Втапливание плит и блоков в прослойку следует осуществлять с применением вибрации; в местах, недоступных для вибровтапливания - вручную. Закончить укладку и втапливание плит и блоков следует до начала схватывания раствора или затвердевания мастики.

4.28. Основные требования, которые необходимо выполнять при устройстве покрытий из плит и блоков, приведены в табл. 22.

Таблица 22

────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

Технические требования      │   Контроль (метод, объем, вид

│         регистрации)

────────────────────────────────┼─────────────────────────────────

Пористые плиты (бетонные,       │Технический, не реже четырех

цементно-песчаные, мозаичные    │раз в смену, журнал работ

и керамические) перед укладкой  │

на прослойку из цементно-пес-   │

чаного раствора должны быть     │

погружены в воду или в водный   │

раствор поверхностно-активных   │

веществ на 15 - 20 мин          │

Ширина швов между плитками и    │Измерительный, не менее пяти

блоками не должна превышать 6 мм│измерений на каждые 50 - 70 м2

при втапливании плиток и блоков │поверхности покрытий или в

в прослойку вручную и 3 мм -    │одном помещении меньшей площади

при вибровтапливании плиток,    │в местах, выявленных визуальным

если проектом не установлена    │контролем, журнал работ

другая ширина швов              │

Раствор или бетон, выступивший  │Визуальный, всей поверхности

из швов, должен быть удален с   │покрытия, журнал работ

покрытия заподлицо с его        │

поверхностью до его затвердева- │

ния, мастика  горячая - сразу   │

после остывания, мастика        │

холодная - сразу после выступа- │

ния из швов                     │

Материал прослойки должен быть  │Визуальный, не реже четырех

нанесен на тыльную сторону      │раз в смену, журнал работ

шлакоситалловых плит с нижней   │

рифленой поверхностью непосред- │

ственно перед укладкой плит     │

вровень с выступающим рифлением │

────────────────────────────────┴─────────────────────────────────

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

И ИЗДЕЛИЙ НА ЕЕ ОСНОВЕ

4.29. Лаги под покрытия следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) - перпендикулярно движению. Лаги следует стыковать между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20 - 30 мм.

4.30. В полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров. Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запрещается.

4.31. Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок на 30 - 40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках.

4.32. В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны.

4.33. Доски дощатого покрытия, паркетные доски, соединяемые между собой боковыми кромками в шпунт, а паркетные щиты - при помощи шпонок, необходимо плотно сплачивать. Уменьшение ширины изделий покрытия при сплачивании должно быть не менее 0,5%.

4.34. Все доски дощатого покрытия должны крепиться к каждой лаге гвоздями длиной в 2 - 2,5 раза больше толщины покрытия, а паркетные щиты - гвоздями длиной 50 - 60 мм. Гвозди следует забивать наклонно в пласть досок дощатого покрытия и в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов с втапливанием шляпок. Забивка гвоздей в лицевую поверхность паркетных досок и паркетных щитов запрещается.

4.35. Стыки торцов досок дощатых покрытий, стыки торцов и боковых кромок с торцами смежных паркетных досок, а также стыки параллельных лагам кромок смежных паркетных щитов следует располагать на лагах.

4.36. Стыки торцов досок покрытия должны перекрываться доской (фризом) шириной 50 - 60 мм, толщиной 15 мм, врезанной заподлицо с поверхностью покрытия. Фриз прибивают к лаге гвоздями в два ряда с шагом (вдоль лаги) 200 - 250 мм. Стыкование торцов без перекрытия фризом допускается только в двух - трех пристенных досках покрытия; стыки не должны находиться напротив дверных проемов и должны располагаться на одной лаге. При сопряжении паркетных досок, а также паркетных щитов с опиленными кромками на одних из них должен быть выполнен паз, на других - гребень, соответствующие имеющимся на других кромках.

4.37. Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты, наборный и штучный паркет следует приклеивать к основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном или подогретом состоянии. Клеевую мастику на основание под сверхтвердые древесно-волокнистые плиты следует наносить полосами шириной 100 - 200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 300 - 400 мм. При раскладке и прирезке древесно-волокнистых плит стыкование четырех углов плит в одной точке не допускается.

4.38. При устройстве покрытий из древесины и изделий на их основе необходимо соблюдать требования табл. 23.

Таблица 23

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│отклонения, % │    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Все лаги, доски (кроме лицевой  │       -      │Визуальный, всех

стороны), деревянные прокладки, │              │материалов, акт

укладываемые по столбикам под   │              │освидетельствова-

лаги, а также древесина под     │              │ния скрытых работ

основание древесно-волокнистых  │              │

плит должны быть антисептированы│              │

Влажность материалов не должна  │              │Измерительный, не

превышать для:                  │              │менее трех измере-

лаг и прокладок                │      18      │ний на каждые 50 -

досок покрытия и основания при │      12      │70 м2 поверхности

их укладке наборного и штучного│      10      │пола, журнал

паркета, паркетных досок и     │              │работ

паркетных щитов                │              │

древесно-волокнистых плит      │      12      │

покрытия                       │              │

Длина стыкуемых лаг должна быть │       -      │То же

не менее 2 м, толщина лаг,      │              │

опирающихся всей нижней поверх- │              │

ностью на плиты перекрытия или  │              │

звукоизоляционный слой, - 40 мм,│              │

ширина - 80 - 100 мм. Толщина   │              │

лаг, укладываемых на отдельные  │              │

опоры (столбики в полах на      │              │

грунте, балки перекрытия и др.),│              │

должна составлять 40 - 50 мм,   │              │

ширина - 100 - 120 мм           │              │

Деревянные прокладки под лаги в │       _      │"

полах на грунте:                │              │

ширина - 100 - 150 мм, длина - │              │

200 - 250 мм, толщина - не     │              │

менее 25 мм                    │              │

Расстояние между осями лаг,     │       -      │Измерительный, не

укладываемых по плитам перекры- │              │менее трех измере-

тий и для балок перекрытия (при │              │ний на каждые 50 -

укладке покрытия непосредственно│              │70 м2 поверхности

по балкам) должно быть 0,4 -    │              │пола, журнал работ

0,5 м. При укладке лаг на       │              │

отдельные опоры (столбики в     │              │

полах на грунте, балки перекры- │              │

тия и др.) это расстояние должно│              │

быть:                           │              │

при толщине лаг 40 мм 0,8 -    │              │

0,9 м                          │              │

при толщине лаг 50 мм 1,0 -    │              │

1,1 м                          │              │

При больших эксплуатационных    │              │

нагрузках на пол (более 500     │              │

кг/м2) расстояние между опорами │              │

для лаг, между лагами и их      │              │

толщину следует принимать по    │              │

проекту                         │              │

Длина стыкуемых торцами досок   │       -      │То же

покрытия должна быть не менее   │              │

2 м, а паркетных досок - не     │              │

менее 1,2 м                     │              │

Толщина клеевой прослойки под   │       -      │Измерительный, не

наборный и штучный паркет и     │              │менее пяти измере-

сверхтвердые древесно-          │              │ний на каждые 50 -

волокнистые плиты должна быть   │              │70 м2 поверхности

не более 1 мм                   │              │пола или в одном

│              │помещении меньшей

│              │площади, журнал

│              │работ

Площадь приклейки:              │       -      │Технический, с

паркетной планки - не менее 80%│              │пробным поднятием

древесно-волокнистых плит -    │              │изделий не менее

не менее 40%                   │              │чем в трех местах

│              │на 500 м2 поверх-

│              │ности пола, журнал

│              │работ

────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.39. Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в проекте.

4.40. Прирезку стыкуемых полотнищ рулонных материалов необходимо производить не ранее 3-х суток после основной приклейки полотнищ. Кромки стыкуемых полотнищ линолеума должны быть после прирезки сварены или склеены.

4.41. В зонах интенсивного движения пешеходов устройство поперечных (перпендикулярно направлению движения) швов в покрытиях из линолеума, ковров и рулонных материалов из синтетических волокон не допускается.

4.42. При устройстве покрытий из полимерных материалов следует соблюдать требования табл. 24.

Таблица 24

────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────

Технические требования      │  Предельные  │ Контроль (метод,

│ отклонения, %│    объем, вид

│              │   регистрации)

────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────

Весовая влажность панелей между-│       4      │Измерительный, не

этажных перекрытий перед        │              │менее пяти

устройством по ним покрытий не  │              │измерений равно-

должна превышать, %:            │              │мерно на каждые

стяжек на основе цементного,   │       5      │50 - 70 м2

полимерцементного и гипсового  │              │поверхности

вяжущего                       │              │покрытия, журнал

стяжек из древесно-волокнистых │      12      │работ

плит                           │              │

Толщина слоя клеевой прослойки  │       -      │То же

должна быть не более 0,8 мм     │              │

При устройстве сплошных (бес-   │       -      │Измерительный, не

шовных) покрытий мастичные      │              │менее пяти измере-

полимерные составы следует      │              │ний на каждые 50 -

наносить слоями толщиной 1 -    │              │70 м2 поверхности

1,5 мм. Последующий слой сле-   │              │пола или в одном

дует наносить после затвердева- │              │помещении меньшей

ния ранее нанесенного и обеспы- │              │площади, журнал

ливания его поверхности         │              │работ

ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПОЛА

4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приведены в табл. 25.

Таблица 25

────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

Технические требования      │   Контроль (метод, объем, вид

│         регистрации)

────────────────────────────────┼─────────────────────────────────

Отклонения поверхности покрытия │Измерительный, не менее девяти

от плоскости при проверке конт- │измерений на каждые 50 - 70 м2

рольной двухметровой рейкой не  │поверхности покрытия или в одном

должны превышать, мм, для:      │помещении меньшей площади, акт

земляных, гравийных, шлаковых, │приемки

щебеночных, глинобитных покры- │

тий и покрытий из брусчатки -  │

10                             │

покрытий асфальтобетонных, по  │

прослойке из песка, торцевых,  │

из чугунных плит и кирпича - 6 │

цементобетонных, мозаично-    │

бетонных, цементно-песчаных,   │

поливинилацетатноцементнобетон-│

ных, металлоцементных, ксилоли-│

товых покрытий и покрытий из   │

кислотостойкого и жаростойкого │

бетона - 4                     │

покрытий на прослойке из мас-  │

тик, торцевых, из чугунных и   │

стальных плит, кирпича всех    │

видов - 4                      │

песчаных, мозаично-бетонных,   │

асфальтобетонных, керамических,│

каменных, шлакоситалловых - 4  │

поливинилацетатных, дощатых,   │

паркетных покрытий и покрытий  │

из линолеума, рулонных на осно-│

ве синтетических волокон, из   │

поливинилхлоридных и сверхтвер-│

дых древесно-волокнистых       │

плит - 2                       │

Уступы между смежными изделиями │То же

покрытий из штучных материалов  │

не должны превышать для покры-  │

тий, мм:                        │

из брусчатки - 3               │

кирпичных, торцевых, бетонных, │

асфальтобетонных, чугунных и   │

стальных плит - 2              │

из керамических, каменных,     │

цементно-песчаных, мозаично-   │

бетонных, шлакоситалловых      │

плит - 1                       │

дощатых, паркетных, из линоле- │

ума, поливинилхлоридных и      │

сверхтвердых древесно-волок-   │

нистых плит, поливинилхлоридно-│

го пластика - не допускаются   │

Уступы между покрытиями и эле-  │Измерительный не менее девяти

ментами окаймления пола - 2 мм  │измерений на каждые 50 - 70 м2

│поверхности покрытия или в одном

│помещении меньшей площади, акт

│приемки

│

Отклонения от заданного уклона  │То же

покрытий - 0,2% соответствующего│

размера помещения, но не более  │

50 мм                           │

Отклонения по толщине покрытия -│То же, не менее пяти измерений,

не более 10% от проектной       │акт приемки

│

При проверке сцепления монолит- │Технический, простукиванием всей

ных покрытий и покрытий из жест-│поверхности пола в центре

ких плиточных материалов с      │квадратов по условной сетке с

нижележащими элементами пола    │ячейкой размером не менее

простукиванием не должно быть   │50 x 50 см, акт приемки

изменения характера звучания    │Измерительный, не менее пяти

Зазоры не должны превышать, мм: │измерений на каждые 50 - 70 м2

между досками дощатого покры-  │поверхности покрытия или в

тия - 1                        │одном помещении меньшей площади,

между паркетными досками и     │акт приемки

паркетными щитами - 0,5        │

между смежными планами штучного│

паркета - 0,3                  │

Зазоры и щели между плинтусами и│Визуальный, всей поверхности

покрытием пола или стенами      │пола и мест примыканий, акт

(перегородками), между смежными │приемки

кромками полотнищ линолеума,    │

ковров, рулонных материалов и   │

плиток не допускаются           │

Поверхность покрытия не должна  │То же, всей поверхности пола,

иметь выбоин, трещин, волн,     │акт приемки

вздутий, приподнятых кромок.    │

Цвет покрытия должен            │

соответствовать проектному      │

────────────────────────────────┴─────────────────────────────────